Муниципальное казенное учреждение

«Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «Отдел капитального

строительства ЗАТО Александровск»

_________________ С.А. Лебедев

«____»  _____________  2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАТО Александровск

2017

## ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Раздел 1. Термины и определения

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Закон).

«заинтересованное лицо» - физическое лицо, заинтересованное в результатах привлечения подрядных организаций (в том числе являющееся индивидуальным предпринимателем), подавшее заявку через оператора электронной площадки на участие в электронном аукционе, либо юридическое лицо, подавшее заявку на участие в электронном аукционе;

«заказчик» - региональный оператор, органы местного самоуправления и (или) государственные, муниципальные бюджетные, казенные учреждения в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляющие функции технического заказчика.

«официальный сайт» – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного субъектом Российской Федерации на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций http://zakupki-kapremont.gov-murman.ru/;

«реестр квалифицированных подрядных организаций» - сформированный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным субъектом Российской Федерации на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, по итогам предварительного отбора реестр квалифицированных подрядных организаций, в котором содержится информация о подрядных организациях, которые имеют право принимать участие в электронном аукционе на территории Мурманской области по установленному предмету электронного аукциона;

«специализированная организация» - юридическое лицо, привлекаемое Региональным оператором для осуществления функций по подготовке и проведению электронного аукциона;

«участник электронного аукциона» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора;

«электронный аукцион» - аукцион в электронной форме на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющийся конкурентным способом определения подрядной организации, проводимый в электронной форме, при котором победителем признается участник закупки, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций и предложивший наименьшую цену договора;

«электронная площадка» - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы http://www.rts-tender.ru.

###### ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Раздел 2. Общие положения

## Настоящая Документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение).

## Заказчик  проводит закупки в форме электронного аукциона для оказания услуг по осуществлению строительного контроля выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области, предмет и условия которого указаны в Разделе 10 «Информационная карта», в соответствии с процедурами, условиями и положениями Документации об электронном аукционе.

## Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ и (или) оказания услуг определяются в Разделах 14 «Календарный график выполнения работ (оказания услуг), включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)», 15 «Проект договора» и указаны в Разделе 10 «Информационная карта».

## Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении электронного аукциона и в разделе 10 «Информационная карта».

## В электронном аукционе может принять участие лицо, включенное в реестр квалифицированных подрядных организаций по соответствующему предмету электронного аукциона и прошедшее регистрацию на электронной площадке.

## Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, участием в электронном аукционе и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами.

## Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за проведение электронного аукциона. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за участие в электронном аукционе, за исключением платы, взимаемой с лица, с которым заключается договор, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## Проведение электронного аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

## Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником электронного аукциона, Заказчиком и оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

## Электронные документы и иная информация в электронной форме должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника электронного аукциона, Заказчика и оператора электронной площадки.

## Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящей Документации об электронном аукционе, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

## При проведении электронного аукциона переговоры Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускаются в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации

Раздел 3. Документация об электронном аукционе

### Документация об электронном аукционе включает в себя настоящий документ, вносимые в Документацию об электронном аукционе изменения и дополнения, проекты и формы документов (обязательные и рекомендательные), а также прилагаемые документы, перечень которых отражен в пункте 2 настоящего раздела (в том числе опубликованные в виде отдельных документов).

### Состав Документации об электронном аукционе:

#### Раздел 1. Термины и определения

#### Раздел 2. Общие положения

#### Раздел 3. Документация об электронном аукционе

Раздел 4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по заполнению заявки

Раздел 5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Раздел 6. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе

Раздел 7. Проведение электронного аукциона

Раздел 8. Признание электронного аукциона несостоявшимся

Раздел 9. Порядок заключения договора

Раздел 10. Информационная карта

Раздел 11. Адресный перечень многоквартирных домов

Раздел 12. Обоснование цены договора

Раздел 13. Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)

Раздел 14. Календарный график выполнения работ (оказания услуг)

Раздел 15. Проект договора

Раздел 16. Форма заявки на участие в электронном аукционе (рекомендованная)

### Документация об электронном аукционе в полном объеме доступна для ознакомления в электронном виде на следующих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

### - официальный сайт www.zakupki.gov.ru (до ввода в эксплуатацию соответствующего раздела указанного сайта) в настоящее время информация о проведении электронного аукциона размещена на официальный сайте администрации ЗАТО Александровск: http://www.zato-a.ru/.

- сайт оператора электронной площадки http://www.rts-tender.ru/

### Разъяснение положений Документации об электронном аукционе:

### Любое заинтересованное лицо, включенное в реестр квалифицированных подрядных организаций, вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об электронном аукционе (далее – Запрос). При этом, такое заинтересованное лицо вправе направить не более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений Документации об электронном аукционе в отношении одного электронного аукциона.

### Запрос направляется в виде электронного документа через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

### Запросы принимаются не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, установленной в Извещении о проведении электронного аукциона и разделе 10 «Информационная карта».

### В случае если Запрос поступил в сроки, установленные в пункте 4.3 настоящего раздела, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления ему Запроса размещает на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки разъяснения положений Документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, наименования заинтересованного лица, подавшего Запрос.

### В случае если Запрос поступил позднее срока, установленного в пункте 4.3 настоящего раздела, данный Запрос не рассматривается.

### Внесение изменений в Документацию об электронном аукционе:

### Заказчик по собственной инициативе или в связи с запросом заинтересованного лица о разъяснении положений Документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении электронного аукциона и (или) в Документацию об электронном аукционе не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение предмета электронного аукциона и увеличение размера обеспечения заявки не допускаются.

### В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения, указанного в пункте 5.1 настоящего раздела, такие изменения публикуются на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.

### Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки внесенных изменений в Извещение о проведении электронного аукциона и (или) в Документацию об электронном аукционе до дня окончания подачи заявок срок составлял не менее 10 (десяти) рабочих дней.

### Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Извещение о проведении электронного аукциона и (или) в Документацию об электронном аукционе, с учетом положений пункта 7 настоящего раздела.

### Заказчик не несет ответственности в случае, если заинтересованные лица не ознакомились с изменениями, внесенными в Извещение о проведении электронного аукциона и (или) Документацию об электронном аукционе.

### Отказ от проведения электронного аукциона:

### Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

### 6.2.Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о таком отказе на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.

### В течение 1 (одного) часа после размещения на официальном сайте извещения об отмене электронного аукциона, изменений, внесенных в Извещение о проведении электронного аукциона, Документацию об электронном аукционе, и разъяснений положений Документации об электронном аукционе всем участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в электронном аукционе, направляется уведомление об указанных в извещении изменениях и разъяснениях.

### Документация об электронном аукционе не содержит требований к оформлению и форме заявки на участие в электронном аукционе.

Раздел 4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по заполнению заявки

    - Участник электронного аукциона подает заявку на участие в электронном аукционе в форме электронного документа.

    - Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

### а) документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.

    - Заказчик не вправе требовать от участника электронного аукциона иных документов и сведений, кроме документов и сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего раздела.

    - Участник электронного аукциона может использовать для подготовки заявки на участие в электронном аукционе рекомендованную форму заявки на участие в электронном аукционе (раздел 16 «Форма заявки на участие в электронном аукционе»))

Раздел 5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

## Для участия в электронном аукционе участник электронного аукциона, который включен в реестр квалифицированных подрядных организаций и имеет право участвовать по установленному предмету и начальной (максимальной) цене договора, направляет заявку на участие в электронном аукционе

## Участник электронного аукциона подает заявку на участие в электронном аукционе в пределах срока, установленного в разделе 10 «Информационная карта».

## Участник электронного аукциона подает заявку на участие в электронном аукционе через оператора электронной площадки в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника электронного аукциона.

## Подать заявку на участие в электронных аукционах может только лицо, включенное в реестр квалифицированных порядных организаций и прошедшее регистрацию на электронной площадке.

## Участник электронного аукциона не вправе подать заявку на участие в электронном аукционе за 3 (три) месяца до даты окончания срока своей аккредитации на электронной площадке. При этом, за 3 (три) месяца до даты окончания срока аккредитации участника электронного аукциона оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном для аккредитации участников электронного аукциона на электронной площадке в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня окончания срока ранее полученной аккредитации.

## Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

## Оператор электронной площадки и Заказчик обеспечивают конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе.

## В течение 1 (одного) часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки осуществляет проверку нахождения сведений об участнике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций для участия, присваивает заявке порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного заявке порядкового номера. В случае несоответствия участника электронного аукциона требованиям настоящего пункта заявка участника электронного аукциона возвращается оператором электронной площадки подавшему ее участнику электронного аукциона.

## В течение 1 (одного) часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику электронного аукциона в случаях:

а) подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего раздела и пункта 97 Положения;

б) подачи одним участником электронного аукциона 2 (двух) и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны, при этом возвращаются все заявки;

в) получения заявки после даты и времени окончания срока подачи заявок, указанной в разделе 10 «Информационная кварта»;

г) получения заявки от участника электронного аукциона с нарушением положений пунктов 4 и 5 настоящего раздела.

## Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника электронного аукциона, подавшего заявку, об основаниях ее возврата с указанием требования Положения, которые были нарушены. Возврат заявок оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

## Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку не позднее дня окончания срока подачи заявок с направлением оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки.

## Уведомление об отзыве заявки подается участником электронного аукциона через оператора электронной площадки в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника электронного аукциона

## Внесение изменений в заявку об участии в электронном аукционе осуществляется путем ее отзыва и направлении новой заявки.

## Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие заявки в форме электронного документа.

## Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе.

## Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником электронного аукциона путем перечисления денежных средств (далее – денежные средства) на счет оператора электронной площадки в кредитной организации (далее – банк).

## Учет проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе осуществляется на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом оператором электронной площадки (далее – лицевой счет участника).

## Блокирование операций по лицевому счету участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки (далее – блокирование денежных средств), прекращается оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных в Положении, в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок для целей законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

## Денежные средства, блокированные в соответствии с пунктом 15.7 настоящего раздела, при поступлении акта об уклонении от заключения договора не возвращаются участнику электронного аукциона.

## Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с пунктом 15.7 настоящего раздела, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, указанный в Разделе 10 «Информационная карта».

## Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору электронной площадки блокировать денежные средства участника.

## В течение 1 (одного) часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки осуществляет блокирование денежных средств. При этом в случае отсутствия на лицевом счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки размере блокирование денежных средств не осуществляется.

## В случае отсутствия на лицевом счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе размере оператор электронной площадки возвращает заявку в течение 1 (одного) часа после ее получения.

## В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника.

## В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в электронном аукционе.

## В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки соответствующего протокола, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, не допущенного к участию в электронном аукционе.

## В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки соответствующих протоколов, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, не признанного победителем электронного аукциона по итогам проведения электронного аукциона.

## В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки сведений о заключении договора с победителем электронного аукциона, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, признанного победителем электронного аукциона.

## В течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки сведений о заключении договора с участником электронного аукциона, занявшим второе место по итогам проведения электронного аукциона, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, занявшего второе место по итогам проведения электронного аукциона.

## Подача участником электронного аукциона заявки на участие в электронном аукционе является согласием участника электронного аукциона на списание денежных средств, находящихся на лицевом счете участника, в качестве платы за участие в электронном аукционе, взимаемой с лица в соответствии с пунктом 7 Раздела 2 «Общие положения».

## Участник электронного аукциона вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на лицевом счете участника и в отношении которых не осуществлено блокирование денежных средств.

## По требованию участника электронного аукциона возврат денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование денежных средств или блокирование денежных средств прекращено в соответствии с положениями настоящего раздела, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления оператору электронной площадки указанного требования.

## Специализированная организация не может быть участником электронного аукциона, в рамках которого эта организация осуществляет функции по определению подрядной организации путем проведения электронного аукциона, в том числе функции по разработке Документации об электронном аукционе, размещению на официальном сайте Извещения о проведении электронного аукциона, направлению приглашений принять участие в электронном аукционе, выполнению иных функций, связанных с обеспечением проведения электронного аукциона.

Раздел 6. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе

- Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе осуществляется комиссией по осуществлению закупок.

- Комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе и ведение протокола рассмотрения заявок.

- При осуществлении закупки какие-либо переговоры членов комиссии по осуществлению закупок с ее участниками до определения победителя электронного аукциона не допускаются. В случае нарушения указанного запрета осуществление закупки может быть признано недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным Документацией об электронном аукционе.

- Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, указанном в Разделе 10 «Информационная карта».

- Заявка на участие в электронном аукционе не допускается комиссией по осуществлению закупок к участию в электронном аукционе в следующих случаях:

а) непредставление документов и сведений, предусмотренных пунктом 2 Раздела 4 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по заполнению заявки»;

б) несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям к Документации об электронном аукционе;

в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником электронного аукциона;

г) отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций (для участия в электронном аукционе в части выполнения соответствующих работ (оказания услуг)).

- Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего раздела, не допускается.

- На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

- Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе должен содержать сведения об участниках электронного аукциона (наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица, электронный адрес, идентификационный номер налогоплательщика участников электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе, решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе).

- В решении об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе указывается обоснование решения со ссылками на нормы Положения, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе, и (или) положения заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям настоящей Документации об электронном аукционе.

- Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в течение одного рабочего дня со дня окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.

- Открытие доступа к протоколу осуществляется после подведения итогов электронного аукциона.

- В течение одного часа после поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки направляет участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.

Раздел 7. Проведение электронного аукциона

- Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в Извещении о проведении электронного аукциона и Разделе 10 «Информационная карта».

- Электронный аукцион не проводится в случаях принятия до даты, установленной в пункте 1 настоящего раздела, решения о признании электронного аукциона не состоявшимся в порядке, предусмотренном настоящей Документации об электронном аукционе.

- Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

- Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.

- Участники электронного аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах шага аукциона (далее - предложение о цене договора), указанного в Разделе 10 «Информационная карта»

- Участник электронного аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от шага аукциона.

- Участники электронного аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

а) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора услуг, равное нулю;

б) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое выше, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах шага аукциона;

в) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если текущее минимальное предложение подано таким участником электронного аукциона.

- От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора указываются все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 9 настоящего раздела.

- Время приема предложений участников электронного аукциона о цене договора составляет 10 (десять) минут от начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 (десять) минут после поступления последнего предложения о цене договора.

- Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о более низкой цене договора, такой аукцион завершается.

- Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона.

- Оператор электронной площадки отклоняет предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим разделом.

- Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным пунктом 7 настоящего раздела, не допускается.

- Победителем электронного аукциона признается участник электронного аукциона, предложение которого предусматривает наибольшее снижение начальной (максимальной) цены договора.

- В случае если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о цене договора поступившее раньше.

- Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение 30 (тридцати) минут после окончания такого аукциона. В протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления предложений о цене договора.

- В течение 1 (одного) часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор электронной площадки направляет соответствующие уведомления участникам электронного аукциона.

- Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

- В случае если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до 0,5 начальной (максимальной) цены договора, такой аукцион прекращается.

Раздел 8. Признание электронного аукциона несостоявшимся

- Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:

  - В случае принятия комиссией по осуществлению закупок решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе. В данном случае комиссией по осуществлению закупок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся в протокол рассмотрения заявок. При этом, единственная заявка об участии в электронном аукционе рассматривается в порядке, установленном настоящей Документацией об электронном аукционе.

  - В случае если во время проведения аукциона подано единственное предложение о цене договора. В течение 30 (тридцати) минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, единственное предложение о цене договора с указанием времени поступления предложения о цене договора.

- В случае признания комиссией по осуществлению закупок электронного аукциона несостоявшимся и (или) в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора, прилагаемого к настоящей Документации об электронном аукционе.

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания оператором электронной площадки протокола о признании такого аукциона несостоявшимся передает единственному участнику электронного аукциона проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора, прилагаемый к настоящей Документации об электронном аукционе.

- В случае если в течение времени приема от участников электронного аукциона предложений о цене договора ни один из его участников не подал предложения о цене договора оператор электронной площадки в течение 30 (тридцати) минут после окончания указанного времени размещает протокол, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора и указание на то, что ни один из его участников не подал предложения о цене договора.

Раздел 9. Порядок заключения договора.

- Договор заключается Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением и настоящей Документацией об электронном аукционе.

- Договор не может быть заключен ранее чем через 10 (десять) рабочих дней и позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.

- Заключение договора для победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника электронного аукциона является обязательным.

- Договор заключается по цене договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается договор.

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола проведения электронного аукциона передает победителю электронного аукциона проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора, прилагаемый настоящей к Документации об электронном аукционе.

- В случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения договора региональный оператор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения договора победителем электронного аукциона передает участнику электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора, прилагаемый к настоящей Документации об электронном аукционе. Договор заключается с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер.

- В случае если победитель электронного аукциона, или участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственный участник электронного аукциона в срок, указанный в Разделе 10 «Информационная карта», не представил Заказчику подписанный договор, и (или) не представил обеспечение исполнения договора, то победитель электронного аукциона, либо участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, либо единственный участник электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

- В случае уклонения победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора Заказчиком составляется акт об уклонении от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, которое уклонилось от заключения договора, сведения о фактах, являющихся основанием признания победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный акт размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного акта передает заверенную Заказчиком копию указанного акта лицу, признанному уклонившимся от заключения договора.

- Участник электронного аукциона, предложивший цену договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан представить Заказчику обеспечение исполнения договора об оказании услуг в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором о проведении капитального ремонта предусмотрена выплата аванса).

- В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником электронного аукциона, заявке на участие, в электронном аукционе которому присвоен второй номер.

- Договор заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в размере, указанном в Извещении о проведении электронного аукциона и Разделе 10 «Информационная карта».

- Исполнение договора обеспечивается:

а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

б) обеспечительным платежом.

- Способ обеспечения исполнения договора определяется участником электронного аукциона, с которым заключается такой договор, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 12 настоящего раздела. Размер обеспечения исполнения договора определяется Заказчиком в Извещении о проведении электронного аукциона, а также в Разделе 10 «Информационная карта».

- Обеспечительный платеж вносится участником электронного аукциона на расчетный счет, указанный в Разделе 10 «Информационная карта».

- Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:

а) быть безотзывной;

б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Регионального оператора в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору и (или) в случае расторжения договора;

д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору об оказании услуг не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

- В банковской гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:

а) право Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

б) право Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;

в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

г) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;

д) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);

е) безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора;

ж) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней после поступления требования бенефициара;

з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора.

- Изменения, вносимые в договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

- Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, должны разрешаться в судебном порядке.

- Недопустимо включение в банковскую гарантию:

а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора или расторжении договора;

б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора.

- Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня ее поступления.

- Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

а) отсутствие сведений о банке на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) наличие информации об отзыве лицензии у банка на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) получение уведомления от банка о не подтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) не подтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях);

г) несоответствие размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, установленного в качестве обязательного норматива Центральным Банком Российской Федерации;

д) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

е) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в Документации об электронном аукционе, в том числе в прилагаемом проекте договора.

- В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный пунктом 20 настоящего раздела, информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

- Заказчик отказывается от заключения договора с победителем электронного аукциона, или с участником электронного аукциона, заявке на участие, в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или с единственным участником электронного аукциона в случае установления факта несоответствия лица, с которым заключается договор, требованиям Положения, Извещения о проведении электронного аукциона и Документации об электронном аукционе.

- В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона, или с участником электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или с единственным участником электронного аукциона Заказчиком в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 23 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и направляется оператору электронной площадки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола передает заверенную Заказчиком копию протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

Раздел 10. Информационная карта.

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма проведения закупки | Электронный аукцион |
| 2 | Идентификационный номер электронного аукциона | РТС251Ж170044 |
| 3 | Заказчик | Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» Место нахождения – 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 14, оф. 3, 4 Почтовый адрес – 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 14, оф. 3, 4 Адрес электронной почты – oks@zato-a.ru Номер контактного телефона – 8(81530) 6-14-46 |
| 4 | Сведения о контактном лице | Ельникова Анна Сергеевна Адрес электронной почты – oks@zato-a.ru Номер контактного телефона – 8(81530) 6-14-46 |
| 5 | Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе | www.zakupki.gov.ru (до ввода в эксплуатацию соответствующего раздела указанного сайта) информация о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе размещена на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск: http://www.zato-a.ru/. |
| 6 | Оператор электронной площадки | Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-Тендер» Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе: http://zakupki-kapremont.gov-murman.ru/ Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru |
| 7 | Предмет электронного аукциона | Право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области |
| 8 | Источник финансирования работ | Финансирование услуг по договору осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». |
| 9 | Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время после размещения Извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных Документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «28» марта 2017 года с 09 час. 00 мин. (время Московское). Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «26» апреля 2017 года в 09 час. 00 мин. (время Московское). |
|  | Дата завершения срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | «26» марта 2017 года |
| 11 | Дата и время проведения электронного аукциона | «02» мая 2017 года. в 09 час. 00 мин. (время Московское). |
| 12 | Шаг аукциона | 0, 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 13 | Место выполнения работ (оказания услуг). | В соответствие с Разделом 11 «Адресный перечень многоквартирных домов». |
| 14 | Сроки выполнения работ (оказания услуг) | Дата начала: с даты заключения договора дата окончания: 31.12.2017г. В случае если капитальный ремонт Объекта не завершен до срока окончания действия Договора, срок окончания оказания услуг определяется окончанием срока выполнения строительно-монтажных работ на Объектах и условиями договора Раздел 15 «Проект договора». |
| 15 | График выполнения работ (оказания услуг) | Не предусмотрен |
| 16 | Условия выполнения работ (оказания услуг) | Условия выполнения работ (оказания услуг): в соответствии Разделами 13«Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)» и 15 «Проект договора». |
| 17 | Условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг) | Оплата выполненных работ (оказанных услуг), осуществляется в порядке, указанном в Разделе 15 «Проект договора». |
| 18 | Начальная (максимальная) цена договора | 1 022 538 руб. 23 коп. (один миллион двадцать две тысячи пятьсот тридцать восемь рублей 23 коп.) Обоснование начальной (максимальной цены договора), приведено в Разделе 12 «Обоснование цены договора». |
| 19 | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядными организациями | Российский рубль. |
| 20 | Обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 1. Требуется. 2. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 1% (один) процент от начальной максимальной цены договора, что составляет 10 225 руб. 38 коп. (десять тысяч двести двадцать пять рублей 38 коп.) 3. Порядок внесения: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе вносится в порядке, предусмотренном в Разделе 5 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе». |
| 21 | Обеспечение исполнения обязательств по договору | 1. Требуется. 2. Вносится в порядке, указанном в пунктах 12 - 22 Раздела 9 «Порядок заключения договора». 3. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет 5 % (пять) процентов от начальной максимальной цены договора, что составляет 51 126 руб. 91 коп. (пятьдесят одна тысяча сто двадцать шесть рублей 91 коп.). 4. Если при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной максимальной цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в настоящей Документации об электронном аукционе. 5. Срок предоставления: Предоставляется региональному оператору участником электронного аукциона, с которым заключается договор, вместе с проектом договора, подписанным со стороны участника электронного аукциона. 6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется участником электронного аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно из числа способов, указанных в пункте 12 Раздела 9 «Порядок заключения договора». 7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа (в случае если участник электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения обязательств по договору в виде обеспечительного платежа): Получатель: УФК по Мурманской области (Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск»). ИНН 5116020580 КПП 511301001 ОГРН 1025100805454 БИК 044 705 001 л/с 05493434950 р/с 40302810500003000081 Назначение платежа - обеспечение исполнения обязательств, № извещения, наименование предмета электронного аукциона. Реквизиты банка: Отделение Мурманск БИК 044705001 Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств. Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного обязательством требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, денежные средства остаются у заказчика. |
| 22 | Требования к сроку предоставления гарантий на оказанные услуги и (или) выполненные работы | В соответствии с проектом договора. Раздел 15 «Проект договора». |
| 23 | Порядок сдачи-приемки работ (услуг) | В соответствии с Разделом 15 «Проект договора» |
| 24 | Возможность Заказчика изменить условия договора. | Заказчик вправе изменить условия договора в случаях и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 и Раздела 15 «Проект договора». |
| 25 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается договор, должен подписать договор и передать его Заказчику. | Не ранее чем через 10 (десять) дней и позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе. |
| 26 | Дополнительная информация для участников электронного аукциона | ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА В связи с осуществление работ на территории ЗАТО Александровск Мурманской области необходимо оформить пропуск. В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона РФ от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Постановлением Правительства РФ от 26.06.1998 №655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны РФ» въезд на территорию ЗАТО Александровск ограничен. Участники размещения заказа, не имеющие регистрации в ЗАТО Александровск, должны самостоятельно оформить разрешение на въезд в ЗАТО Александровск. Образцы документов и порядок их подачи определены в Постановлении Администрации ЗАТО Александровск от 26.06.2012 г. № 1445 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов от населения на оформление и выдача разрешений на въезд и пребывание в ЗАТО Александровск» (ссылка на официальный сайт администрации ЗАТО Александровск: http://www.zato-a.ru/.) |

Раздел 11. Адресный перечень многоквартирных домов (перечень объектов)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (объекта) | Стоимость капитального ремонта | Вид работ: строительный контроль 1,5% от стоимости капитального ремонта МКД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д. 119 | 779 718,00 | 11 695,77 |
| 2 | г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д. 123 | 918 767,92 | 13 781,52 |
| 3 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 87 | 639 920,99 | 9 598,81 |
| 4 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 88 | 1 719 234,00 | 650 000,00 | 9 750,00 |
|  |  |  | 1 069 234,00 | 16 038,51 |
| 5 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 90 | 650 000,00 | 9 750,00 |
| 6 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 91 | 650 000,00 | 9 750,00 |
| 7 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 116 | 1 600 000,00 | 24 000,00 |
| 8 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 129 | 1 489 125,00 | 700 000,00 | 10 500, 00 |
|  |  |  | 789 125,00 | 11 836, 88 |
| 9 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 76 | 2 386 951,96 | 35 804,28 |
| 10 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 78 | 3 932 475,38 | 58 987,13 |
| 11 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 80 | 467 255,00 | 7 008,83 |
| 12 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 81 | 1 125 352,00 | 650 000,00 | 9 750,00 |
|  |  |  | 475 352,00 | 7 130,28 |
| 13 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 11 | 1 778 122,10 | 26 671,83 |
| 14 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 7 | 1 861 621,29 | 27 924,32 |
| 15 | г. Полярный, ул. Гаджиева, д. 4 | 600 000,00 | 9 000,00 |
| 16 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 12 | 3 400 000,00 | 51 000,00 |
| 17 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 3 | 1 000 000,00 | 15 000,00 |
| 18 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 7 | 700 000,00 | 10 500,00 |
| 19 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 19 | 1 000 000,00 | 15 000,00 |
| 20 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 21 | 1 474 567,93 | 22 118,52 |
| 21 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 12 | 600 000,00 | 9 000,00 |
| 22 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 5 | 600 000,00 | 9 000,00 |
| 23 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 7 | 3 435 084,56 | 51 526,27 |
| 24 | г. Полярный, ул. Моисеева, д. 4 | 2 296 686,99 | 34 450,30 |
| 25 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 1 | 2 762 249,87 | 41 433,75 |
| 26 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 3 | 2 194 018,21 | 32 910,27 |
| 27 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 5 | 500 000,00 | 7 500,00 |
| 28 | г. Полярный, ул. Советская, д. 2 | 2 191 015,35 | 32 865,23 |
| 29 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 1 | 700 000,00 | 10 500,00 |
| 30 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 3 | 900 000,00 | 13 500,00 |
| 31 | г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 3 | 3 891 189,58 | 58 367,84 |
| 32 | г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 11 | 2 223 868,67 | 33 358,03 |
| 33 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 10 | 1 282 469,96 | 19 237,05 |
| 34 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 | 6 087 267,12 | 91 309,01 |
| 35 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1 250 438,00 | 18 756,57 |
| 36 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1 282 469,96 | 19 237,05 |
| 37 | г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 35 | 732 839,97 | 10 992,60 |
| 38 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 1/1 | 5 940 265,46 | 2 855 540,15 | 42 833,10 |
|  |  |  | 3 084 725,31 | 46 270, 88 |
| 39 | нп Оленья Губа, ул. Дьяченко, д. 41 | 1 126 239,93 | 16 893,60 |
|  | Итого: |  | 1 022 538,23 |

Раздел 12. Обоснование цены договора

Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2017 год, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 30.12.2016 № 682-ПП.

Раздел 13. Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)

Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

ЗАТО Александровск Мурманской области

| №п/п | Перечень условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Вид работ | Выполнение строительного контроля выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области |
| 3 | Место расположения объекта | В соответствии с Адресным перечнем многоквартирных домов (перечнем объектов )Раздел № 11 настоящей документации. |
| 4 | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» |
| 5 | Подрядчик | (определяется по результатам проведения электронного аукциона) |
| 6 | Основание | Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области |
| 7 | Цели выполнения работ | Цель выполнения работ: строительный контроль выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Приложение № 1 к настоящему Договору. Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП (в последующих редакциях) и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области, на 2017 год. |
| 8 | Требования к количественным характеристикам (объему) работ. | Виды оказываемых услуг: строительный контроль выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области. Требования: а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля (проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для объекта капитального ремонта (соответственно - продукция, входной контроль) и достоверности документирования его результатов; б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению выполнения работ объектов капитального ремонта и достоверности документирования его результатов; г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ (работы, скрываемые последующими работами) и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального ремонта, участков сетей инженерно-технического обеспечения; д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного капитальным ремонтом объекта требованиям технической документации, технических регламентов; е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и заключенным договором. Общие требования: все выполняемые работы и (или) оказываемые услуги по строительному контролю должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов, в том числе: • Постановление РФ № 468 от 21.06.2010 г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; • СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; • СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; • ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; • СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; • СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; Все работы по строительному контролю за демонтажем существующего и монтажом поставленного оборудования Исполнителем должны быть проконтролированы и не допущено нанесение повреждений существующих строительных конструкций и инженерных систем. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в приложение № 1 к настоящему Договору: предоставить Заказчику отчет об оказанных услугах по строительному контролю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с дня приемки работ по капитальному ремонту объекта, в электронном виде с полным описанием всех услуг, оказанных Исполнителем, в том числе с фотофиксацией производства капитального ремонта по видам (отдельным элементам), указывая их место нахождения, дату производства работ, детальной привязкой к элементам объекта, на которых выполнялись работы, а также фотокопии записей в общем и специальных журналах, произведенных Исполнителем. Общие требования к качеству материалов, технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ. При осуществлении строительного контроля, Исполнитель проверяет применяемые при ремонте материалы, которые должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии перечисленных документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования |
| 9 | Требования к качеству и безопасности работ | В ходе проверки качества строительно-монтажных работ (далее СМР) осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства; При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения своевременно извещать Заказчика; Проверять обеспеченность Подрядчика необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования; Проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и органов надзора, выдаваемых в ходе выполнения работ; Проверять своевременность устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составление 2-х Стороннего Акта (Исполнитель-Подрядчик) по устранению выявленных недостатков; Контролировать качества СМР с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию; Запрещать выполнения последующих работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ; Проверять наличие согласованных с административными службами разрешения на временное отключение магистральных коммуникаций для выполнения врезок и подключений (при необходимости) и останавливать работы в случае их отсутствия с немедленным уведомлением заказчика и отметкой в общем журнале работ; Контролировать наличие общего и специальных журналов (журнал работ по монтажу строительных конструкций; журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ; журнал укладки материалов; журнал сварочных работ; журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций; журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве); Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиП, ГОСТ; Контролировать своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований, изложенных в общем и специальных журналах работ, предписаниях контролирующих органов. Осуществлять контроль мероприятий Подрядчика по экологии и природопользованию, включая расчеты и плату за негативное воздействие на окружающую среду, хранение отходов, вывоз грунта, уборку строительного мусора и другие виды вредного воздействия в местах производства работ; Проводить визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных СМР; Проводить учет объемов, принятых и оплаченных СМР, а также объемов некачественно выполненных Подрядной организацией СМР; При обнаружении отступлений от технической документации, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика для предъявления виновной стороне предусмотренные договором санкции; Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком, совместно с Исполнителем, с оформлением Акта приемки выполненных работ; Визировать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), предъявляемые Подрядчиком Заказчику, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие технической документации, и условиям договора на выполнение работ, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям нормативно-технической документации; Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации, ее пересмотр (в случае необходимости), своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство Подрядчика; Выявлять случаи затягивания, отставания от сроков выполнения СМР, требовать от Подрядчика устранения отставания и информировать об этом Заказчика; Вся полнота ответственности при оказании услуг по строительному контролю: за соответствие выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества МКД требованиям технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов, другой нормативной документации в области строительства и капитального ремонта; за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности - возлагается на Исполнителя по настоящему Договору и Подрядчика, осуществляющего непосредственно капитальный ремонт. Организация, контроль и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации. Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по строительному контролю, при проведении работ капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с требованиями нормативных документов. Работы по капитальному ремонту должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». При капитальном ремонте общего имущества МКД Исполнитель обязан контролировать применение Подрядчиком энергоэффективных технологий и материалов для выполнения работ, соблюдение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства и капитального ремонта. |
| 10 | Требования к техническим характеристикам работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства в Российской Федерации. Материалы, оборудование, конструкции, изделия должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим техническим регламентам. Минимальная продолжительность срока эксплуатации материалов должна соответствовать ВСН 58-88 |

Раздел 14. Календарный график выполнения работ (оказания услуг)

| Этапы выполнения работ | Работы, необходимые к выполнению в пределах (рамках) сроков соответствующего этапа | Кол-во календарных дней, предоставленных подрядчику для завершения этапа (вида работ в этапе) | Срок (с ______по___) заполняется с учетом фактической даты заключения договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Не предусмотрен.

Раздел 15.  Проект договора

ДОГОВОР

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

ЗАТО Александровск Мурманской области

г. Снежногорск

ЗАТО Александровск					«___» __________ 20__ год

Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» именуемая(-ый,-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемая(-ый,-ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с результатами электронного аукциона (Протокол проведения электронного аукциона на право заключить договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области №_____ от «___»_________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (далее – услуги) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области в соответствии с Перечнем объектов, подлежащих капитальному ремонту (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в Приложение № 1 к настоящему Договору (далее – Объекты) осуществляется на основании договора (ов) подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, заключенных между Заказчиком и подрядной организацией, отобранной по результатам электронного аукциона (далее – Подрядчик).

Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при капитальном ремонте Объектов на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технического задания, сметной документации, требованиям технических регламентов в целях улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов.

  - Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту Объектов заключается путем обмена электронными документами, подписанными Заказчиком и Исполнителем электронной цифровой подписью, в соответствии с регламентом деятельности электронной площадки. Стороны признают юридическую силу за документами, подписываемыми электронной цифровой подписью, и признают ее аналогом собственноручной подписи.

  - Услуги по настоящему Договору оказываются в порядке и объеме, установленными Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору).

  - Срок оказания услуг по договору:

    - Начало – с даты заключения Договора.

    - Окончание оказания услуг – 31.12.___.

В случае, если капитальный ремонт Объекта не завершен до срока окончания действия настоящего Договора, срок окончания оказания услуг определяется окончанием срока выполнения строительно-монтажных работ на Объектах.

Фактической датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору является дата подписания между Исполнителем и Техническим заказчиком акта оказанных услуг.

  - Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 1.1 Договора собственными силами без привлечения третьих лиц, и сдать результат Заказчику, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

- Стоимость услуг, размер и порядок финансирования

  - Стоимость услуг по Договору, определенная по результатам проведения электронного аукциона, составляет _________________ (Сумма прописью) руб. ___ коп. (в том числе НДС 18 (восемнадцать) процентов/ НДС не облагается).

Фактическая стоимость услуг по настоящему Договору рассчитывается по каждому Объекту пропорционально стоимости работ, принятых по договору подряда на капитальный ремонт Объектов (далее – договор подряда), но не более размера предельной стоимости строительного контроля, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области.

  - Цена Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, включает все затраты Исполнителя, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг, предусмотренных Договором, в том числе (но не ограничиваясь) на приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для оказания услуг, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей, являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации а также стоимость строительно-технической экспертизы в случае возникновения потребности в проведении таковой по требованию Заказчика.

  - Финансирование услуг по Договору осуществляется за счет средств ГК- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и (или) средств местных бюджетов и (или) средств собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах НКО «ФКР МО» и (или) иных источников.

  - Оплата услуг по Договору производится путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора, на основании расчетных документов: счета, счета-фактуры, акта приемки оказанных услуг, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания такого акта. Счет-фактура предоставляется плательщиком НДС.

  - Невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Исполнителем обязательства по Договору не оплачиваются.

Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры, актов приемки оказанных услуг по каждому Объекту заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов указанных документов.

2.7. Днем расчета по Договору считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. Выплата аванса настоящим Договором не предусмотрена.

2.9. При досрочном выполнении подрядными организациями работ Заказчик вправе принять оказанные услуги ранее установленного Договором срока окончания услуг и произвести полную оплату выполненных работ.

- Обеспечение исполнения обязательств по Договору

  - Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, составляет ___ рублей ___ копеек.

В случае если цена настоящего Договора на 25 % (двадцать пять процентов) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения Договора в размере 7,5 % (семь целях пять десятых процента) от цены Договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона..

  - Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется Заказчику до заключения Договора.

  - Подрядчик обязуется самостоятельно определить способ обеспечения исполнения Договора из числа следующих:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

- обеспечительный платеж (внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику), указанный в пункте 3.10 настоящего Договора.

3.5 Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:

а) быть безотзывной;

б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг;

д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору об оказании услуг не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

  - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило своё действие, либо при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта, Подрядчик обязан в течении 2 (двух) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.

  - Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, должны разрешаться в судебном порядке.

  - Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора об оказании услуг банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня ее поступления.

  - Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии, является неотъемлемой частью настоящего Договора и во избежание утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия Договора.

  - Обеспечение исполнения настоящего Договора в случае выбора Подрядчиком такого способа обеспечения исполнения обязательств Подрядчика как внесение денежных средств, производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Мурманской области (Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск»).

ИНН 5116020580

КПП 511301001

ОГРН 1025100805454

БИК 044 705 001

л/с 05493434950

р/с 40302810500003000081

Реквизиты банка: Отделение Мурманск

БИК 044705001

Назначение платежа - обеспечение исполнения обязательств, № извещения, наименование предмета электронного аукциона.

  - Банковская гарантия оформляется на условиях, предусмотренных статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также должна соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.

  - Денежные средства, внесенные в виде обеспечительного платежа, возвращаются по письменному требованию Подрядчика при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору с указанием реквизитов для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, но не ранее полного завершения исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.

  - При ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе без согласия Исполнителя, а также без обращения в суд обратить взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, с целью удовлетворения своих требований.

  - Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, за которые установлена ответственность в Договоре в виде неустойки (штрафа).

  - Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения требований в соответствии с настоящим Договором, если Исполнитель не выполнил предусмотренные настоящим Договором работы (услуги).

4. Права и обязанности Сторон

  - При исполнении договора Заказчик обязан:

    - Назначить должностное лицо, представляющее Заказчика во взаимоотношениях с Исполнителем, которое выполняет функции строительного надзора.

    - Замена представителя Заказчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Исполнителя.

    - Передать Исполнителю копии договоров подряда по каждому Объекту со всеми приложениями к ним в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания соответствующего договора подряда, в том числе:

      - Техническую документацию (при наличии) по каждому Объекту.

      - Копии договоров подряда, графики выполнения работ (услуг), технические задания.

      - Проектную документацию по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (при наличии).

      - Сметные расчеты подрядной организации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, согласованные Заказчиком.

    - Письменно уведомить подрядные организации, выполняющие капитальный ремонт Объектов, о заключении настоящего Договора, а также о праве Исполнителя подписывать необходимую документацию, в том числе акты скрытых работ, общие журналы производства работ, акты по форме КС-2, за исключением справки о стоимости работ формы КС-3.

    - Создать комиссию для приемки оказанных Исполнителем услуг.

    - Своевременно информировать Исполнителя об изменениях в проектной и рабочей документации.

    - Уведомить Исполнителя о месте и времени приемки выполненных подрядной организацией работ по капитальному ремонту объекта не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты приемки таких работ.

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором.

  - При исполнении договора Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем по Договору.

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

    - Приглашать представителя Исполнителя для участия в работе совещаний и комиссий по вопросам качества и порядка выполнения работ подрядной организацией, выполняющей работы по капитальному ремонту Объектов.

    - Давать обязательные для Исполнителя указания по улучшению качества оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя

    - Иметь другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и договором.

  - При исполнении договора Исполнитель обязан:

4.3.1. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора назначить своего представителя, уполномоченного осуществлять строительный контроль, и направить копию документа, подтверждающего его полномочия, Заказчику.

4.3.2.  Оказывать услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту Объектов в соответствие с требованиями Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства,  утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

4.3.3. Еженедельно (в четверг) до 17.00 часов по местному времени предоставлять Заказчику нарочно оперативную отчетность о ходе выполнения капитального ремонта Объектов (в том числе о количестве проведенных на Объекте проверок, выявленных нарушениях, исполнении порядной организацией работ на Объекте согласно графику производства работ, фотоотчеты и т.п.) по форме, установленной Заказчиком.

4.3.4. Осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением работ подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт Объектов, с посещением объектов не менее 2 (двух) раз в неделю, за своевременным устраняем подрядной организацией выявленных недостатков и (или) дефектов, с составлением соответствующих актов, а также сдачей результатов работ.

В случае выявления недостатков и (или) дефектов в процессе выполнения работ на Объектах вносить замечания по качеству выполняемых строительно-монтажных работ в общий журнал производства работ, выдавать предписания Подрядчику на устранение недостатков с указанием сроков их устранения. Копии указанных актов и (или) предписаний направлять Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения недостатков и (или) дефектов.

4.3.4. В случае нарушения сроков подрядчиком по устранению недостатков и (или) дефектов по выданным Исполнителем актам и (или) предписаниям, в том числе по замечаниям в общем журнале производства работ, Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня письменно на адрес электронной почты: _________ об этом уведомляет Заказчика.

4.3.5. В случае обнаружения нарушений технологии производства работ, отступлений от проекта и (или) использования при выполнении работ материалов, не согласованных с Заказчиком, качество которых не соответствует требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов, а также при обнаружении работ, не отраженных в проектной и (или) сметной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей и иные факторы, Исполнитель обязан выдавать указания о приостановке работ с обязательным уведомлением технического заказчика в день передачи Подрядчику такого указания.

4.3.6. Осуществлять проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов.

4.3.7. Осуществлять контроль за проведением инструментального и лабораторного контроля лицом, осуществляющим капитальный ремонт.

Не допускать применение продукции и (или) материалов в процессе капитального ремонта без проверки наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям проектной и сметной документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

В случае выявления при входном контроле продукции и (или) материала, не соответствующих установленным требованиям, запретить их применение.

В случае выявления при входном контроле продукции и (или) материала, не соответствующих установленным требованиям обязать Подрядчика провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции с привлечением аккредитованной организации за счёт Подрядчика по согласованию с Заказчиком.

4.3.8. Обеспечивать проверки выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и (или) материалов, а также достоверности документирования его результатов.

4.3.9. Осуществлять проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объектов и достоверности документирования его результатов.

4.3.10.  Совместно с подрядчиком после завершения капитального ремонта до сдачи Объектов рабочей комиссии проводить проверку на соответствие результата выполненных работ требованиям проектной и (или) сметной документации, техническому заданию и пр.

4.3.11. Проверять соответствие объёма и качества строительно-монтажных работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту действующим строительным нормам и правилам.

4.3.12. При обнаружении отступлений подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт, в использовании материалов и выполнении работ от проектной и (или) сметной документации, действующих нормативных документов, а также в случае выявления необходимости проведения дополнительных работ, выдавать подрядной организации акт и (или) предписание о выявленных нарушениях и делать соответствующую запись в общем журнале производства работ.

4.3.13. Уведомить Заказчика о выявленных нарушениях подрядной организации в срок не позднее одного календарного дня с момента выдачи такого акта с указанием причин приостановления работ и необходимости выезда Заказчика на Объекты.

4.3.14. Принимать участие в проверках, проводимых Заказчиком, Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, органами государственного жилищного надзора, прокуратурой, предоставлять для этого необходимые документы.

4.3.15. Самостоятельно проводить контрольные обмеры выполненных работ.

4.3.16. Осуществлять контроль за исполнением подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт Объектов, предписаний государственных надзорных и иных органов, требований в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций.

4.3.17. Сообщать Заказчику обо всех изменениях, связанных с выполнением работ, касающихся сроков, графиков, режимов работы, физических и финансовых объемов, технических решениях и прочих вопросах, о которых Исполнителя уведомила подрядная организация.

4.3.18. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, фиксируя результаты путем подписания акта на каждый вид скрытых работ.

4.3.19. Осуществлять ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ, журнала входного контроля установленного образца в соответствии с порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ, журнала входного контроля при капитальном ремонте Объектов.

Отсутствие на Объекте указанных журналов является основанием для приостановления работ уполномоченным лицом Заказчика или Исполнителя.

4.3.20. Контролировать наличие и правильность ведения подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт Объекта, документации.

4.3.21. Осуществлять контроль за своевременным устранением недостатков, выявленных при приёмке работ.

5.3.22. Извещать Заказчика о возникновении в процессе производства строительно-монтажных работ на Объекте обстоятельств, угрожающих причинением ущерба имуществу третьих лиц, а также о случаях нарушения техники безопасности на Объекте в течение одного календарного дня с момента обнаружения указанных обстоятельств.

4.3.23. Извещать Заказчика о фактах привлечения подрядной организацией для выполнения работ по капитальному ремонту субподрядных организаций, в течение одного календарного дня с момента установления такого факта.

4.3.24. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления подрядчиком Акта выполненных работ по форме КС-2 выполнить его проверку на предмет соответствия фактическим обстоятельствам содержащихся в нем данных и в случае достоверности таких данных проставить на Акте выполненных работ визирующую подпись с печатью. В случае выявленных несоответствий в установленный данным пунктом срок вернуть Акт выполненных работ по форме КС-2 подрядчику для устранения замечаний. В случае выявленных замечания в тот же срок направить мотивированный отказ от его подписания Подрядчику и Заказчику.

4.3.25. Участвовать в работе приемочной комиссии и в комиссии при обнаружении дефектов и недостатков, возникших в период гарантийных обязательств Подрядчика, с правом подписания актов.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Беспрепятственно присутствовать на Объектах во время проведения ремонтных работ подрядной организацией.

4.3.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.4. Требовать от Заказчика исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

  - Передача Заказчику результатов, оказанных в соответствии с разделом 1 Договора, осуществляется по акту приемки оказанных услуг.

  - Заказчик уведомляет о готовности предъявить к приемке выполненные подрядной организацией работы по капитальному ремонту объекта Исполнителя, членов комиссии в письменном виде не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты приемки.

  - Исполнитель, после получения уведомления от Заказчика, в течение 1 (одного) рабочего дня направляет подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Объекта, перечень документов, необходимых для сдачи Объекта, которые подрядная организация, выполняющая работы по капитальному ремонту, должна представить Исполнителю на проверку в течение 3 (трех) рабочих дней после получения указанного перечня.

  - После получения документов, указанных в пункте 5.3 договора, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней проверяет и передает Заказчику исполнительную документацию по Объекту.

  - Работы по капитальному ремонту Объекта принимаются соответствующей комиссией при условии подтверждения Исполнителем соответствия качества выполненных подрядной организацией работ по капитальному ремонту Объекта требованиям договора подряда, проектной документации, исполнительной и технической документации, подтверждающей объем и качество выполненных работ по капитальному ремонту объекта. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания членами комиссии акта приемки в эксплуатацию Объекта.

  - Исполнитель обязан представить Заказчику счет и (или) счет-фактуру, Акт оказанных услуг, составленный в 2 (двух) экземплярах, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Объекта рабочей комиссией по приемке выполненных работ.

  - При обнаружении в гарантийном периоде недостатков оказанных услуг и (или) выполненных по договору подряда работ Заказчик сообщает о них Исполнителю в письменной форме. В согласованные сроки стороны составляют акт, в котором фиксируют обнаруженные недостатки и сроки их устранения Исполнителем.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее следующего дня со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае уклонения Исполнителя от составления указанного акта в установленный срок Технический  заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке или с привлечением независимых экспертов.

  - В том случае, когда Исполнитель не согласен с тем, что обнаруженные недостатки возникли вследствие ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, акт о недостатках услуг составляется Сторонами с привлечением Исполнителем по согласованию с Заказчиком независимых экспертов, при этом расходы на производство экспертизы несет Исполнитель. В случае если экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем обязательств по Договору или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, Исполнитель имеет право на возмещение своих расходов на производство экспертизы в судебном порядке.

- Ответственность сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Исполнитель несет субсидиарную ответственность с подрядной организацией за причинение ущерба в результате некачественного исполнения обязательств по договору подряда на выполнение капитального ремонта Объекта (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после передачи результатов оказанных по договору подряда работ), в течение гарантийного срока, установленного пунктом 7.3 настоящего Договора, иных нарушений условий Договора, требований действующего законодательства Российской Федерации.

  - За нарушение сроков оплаты, установленных пунктом 2.5 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного обязательства.

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых Исполнителем по Договору обязательств, Заказчик вправе потребовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 5 (пять) процентов от стоимости услуг по соответствующему Объекту.

Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства.

  - Предусмотренные Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной.

  - Сторона, получившая требование (Претензию) об уплате неустойки (штрафа), обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого требования (Претензии) направить в адрес отправителя письменное уведомление о признании либо отклонении предъявленных требований.

В случае отсутствия уведомления о признании либо отклонении требования (Претензии) такое требование (Претензия) считается признанным.

  - Заказчик при оплате оказанных по Договору услуг вправе удержать сумму признанных Исполнителем штрафов из стоимости услуг, указанной в пункте 2.1 Договора.

  - Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых стороной на себя обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель несет ответственность за качество услуг, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора, в соответствии с условиями Договора.

  - В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя в соответствии с Договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Исполнитель, о необходимости применения в отношении Исполнителя мер ответственности, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

  - Условия освобождения Сторон от ответственности:

    - Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что это произошло по вине другой Стороны.

    - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, забастовки, локауты (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

    - Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Стороны могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Договору.

    - Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

    - Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

    - Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий форс-мажора.

- Гарантии качества оказанных услуг

  - Гарантии качества распространяются на все результаты услуг, оказанных Исполнителем по настоящему Договору.

  - Исполнитель гарантирует:

- соответствие оказываемых услуг требованиям Договора, Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующего законодательства Российской Федерации;

- своевременное участие в устранении недостатков (дефектов) в выполненных работах по капитальному ремонту Объекта, выявленных в период гарантийного срока;

- возмещение ущерба, причиненного в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору;

- наличие у Исполнителя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

- оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора и Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Гарантийный срок на оказанные по Договору услуги устанавливается до окончания действия гарантийного срока на работы по капитальному ремонту объекта со дня подписания соответствующего акта приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ по капитальному ремонту и не может быть менее 5 (пяти) лет.

  - При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью жителей, а также порче их имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком при осуществлении строительного контроля Исполнителем. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Исполнителя, подрядной организации с привлечением представителей Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Государственной жилищной инспекции Мурманской области.

  - Ущерб, нанесенный Объекту, оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период гарантийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

  - Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

- Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору в письменной форме в 2 (двух) экземплярах и подписаны Сторонами. Цена настоящего Договора может быть изменена в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора. Иные положения настоящего Договора изменению не подлежат.

  - Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора об оказании услуг по основаниям, перечисленным в п. 8.5. настоящего Договора.

- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  - Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение неисполненных обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, которые приняты Заказчиком до расторжения настоящего Договора, и выполнения Исполнителем гарантийных обязательств по принятым Заказчиком услугам.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать у Исполнителя возмещения причиненных убытков в случаях:

    - Систематическое (2 раза и более) нарушение Исполнителем сроков начала оказания услуг (более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней) по любому из Объектов по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

    - Систематическое (2 раза и более) нарушение Исполнителем условий настоящего Договора.

    - Аннулирования свидетельств, допусков, лицензий на право выполнения работ, являющихся предметом Договора, вступления в силу иных актов государственных органов, лишающих Исполнителя права на такие работы.

    - В случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

    - В случае выявления фактов, свидетельствующих о предоставлении Исполнителем недостоверных сведений и (или) документов, имеющих значение для допуска к участию в электронном аукционе и (или) принятия решения о заключении настоящего Договора.

  - При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Договора, Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного уведомления. При этом Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления, передать Заказчику в полном объеме результат услуг, оказанных на момент расторжения Договора.

Уведомление о расторжении Договора направляется Заказчиком Исполнителю по адресу, указанному в разделе 11 Договора. Датой получения уведомления о расторжении Договора считается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю такого уведомления или дата получения информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в разделе 11 Договора.

  - В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 8.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) процентов от стоимости не оказанных по Договору услуг, определяемой как разница между ценой Договора и стоимостью принятых услуг. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан возместить Заказчику в качестве причиненных убытков.

  - Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения фактически понесенных им расходов в случае приостановки Заказчиком выполнения принятых на себя обязательств по Договору по независящим от Исполнителя причинам на срок, превышающий два месяца.

- Заключительные положения

  - Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, достигнутые договоренности оформляются в письменном виде, в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Мурманской области.

  - До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке:

    - Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается надлежащим образом уполномоченным представителем стороны. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии могут быть приложены иные надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

    - В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

    - Претензия рассматривается получателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения. По результатам рассмотрения такой претензии заявителю в установленный настоящим пунктом срок направляется ответ.

    - Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

    - В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе об удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство Российской Федерации и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.

    - При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами в соответствии с договором обязательств.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику.

# Приложения к договору

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

  - Приложение № 1 – Перечень объектов капитального ремонта.

  - Приложение № 2 – Техническое задание.

  - Приложение № 3 – Заверенная Исполнителем копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» 184682, г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д 14, оф.3,4 тел./факс 8(81530)6-14-46/6-03-90 ИНН 5116020580 КПП 511301001 ОГРН 1025100805454 БИК 044705001 л/с 03493434950 р/с 40204810300000000007 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заказчик: __________________ /______________ / М.П. | Исполнитель: ______________/________________/ М.П. |

Приложение № 1 к Договору

от «___» _________ 20__ г.

№ _______________________

Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту

| №п/п | Адрес многоквартирного дома (объекта капитального ремонта) | Вид работ по капитальному ремонту | Стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д. 119 | строительный контроль | 11 695,77 |
| 2 | г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д. 123 | строительный контроль | 13 781,52 |
| 3 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 87 | строительный контроль | 9 598,81 |
| 4 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 88 | строительный контроль | 9 750,00 |
|  |  |  | 16 038,51 |
| 5 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 90 | строительный контроль | 9 750,00 |
| 6 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 91 | строительный контроль | 9 750,00 |
| 7 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 116 | строительный контроль | 24 000,00 |
| 8 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 129 | строительный контроль | 10 500, 00 |
|  |  |  | 11 836, 88 |
| 9 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 76 | строительный контроль | 35 804,28 |
| 10 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 78 | строительный контроль | 58 987,13 |
| 11 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 80 | строительный контроль | 7 008,83 |
| 12 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 81 | строительный контроль | 9 750,00 |
|  |  |  | 7 130,28 |
| 13 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 11 | строительный контроль | 26 671,83 |
| 14 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 7 | строительный контроль | 27 924,32 |
| 15 | г. Полярный, ул. Гаджиева, д. 4 | строительный контроль | 9 000,00 |
| 16 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 12 | строительный контроль | 51 000,00 |
| 17 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 3 | строительный контроль | 15 000,00 |
| 18 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 7 | строительный контроль | 10 500,00 |
| 19 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 19 | строительный контроль | 15 000,00 |
| 20 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 21 | строительный контроль | 22 118,52 |
| 21 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 12 | строительный контроль | 9 000,00 |
| 22 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 5 | строительный контроль | 9 000,00 |
| 23 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 7 | строительный контроль | 51 526,27 |
| 24 | г. Полярный, ул. Моисеева, д. 4 | строительный контроль | 34 450,30 |
| 25 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 1 | строительный контроль | 41 433,75 |
| 26 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 3 | строительный контроль | 32 910,27 |
| 27 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 5 | строительный контроль | 7 500,00 |
| 28 | г. Полярный, ул. Советская, д. 2 | строительный контроль | 32 865,23 |
| 29 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 1 | строительный контроль | 10 500,00 |
| 30 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 3 | строительный контроль | 13 500,00 |
| 31 | г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 3 | строительный контроль | 58 367,84 |
| 32 | г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 11 | строительный контроль | 33 358,03 |
| 33 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 10 | строительный контроль | 19 237,05 |
| 34 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 | строительный контроль | 91 309,01 |
| 35 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 7 | строительный контроль | 18 756,57 |
| 36 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8 | строительный контроль | 19 237,05 |
| 37 | г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 35 | строительный контроль | 10 992,60 |
| 38 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 1/1 | строительный контроль | 42 833,10 |
|  |  |  | 46 270, 88 |
| 39 | нп Оленья Губа, ул. Дьяченко, д. 41 | строительный контроль | 16 893,60 |
|  | Итого: |  | 1 022 538,23 |

| Исполнитель: ______________ /_______________/ М.П. | Заказчик: ______________/______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору

от «___» _________ 20__ г.

№ ____________________

Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

| №п/п | Перечень условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Вид работ | Выполнение строительного контроля выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области |
| 3 | Место расположения объекта | В соответствии с Перечнем объектов капитального ремонта (Приложение № 1 к настоящему Договору) |
| 4 | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» |
| 5 | Подрядчик | (определяется по результатам проведения электронного аукциона) |
| 6 | Основание | Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области |
| 7 | Цели выполнения работ | 7.1. Цель выполнения работ: строительный контроль выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Приложение № 1 к настоящему Договору. 7.2. Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП (в последующих редакциях) и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области, на 2017 год. |
| 8 | Требования к количественным характеристикам (объему) работ. | 8.1. Виды оказываемых услуг: строительный контроль выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Александровск Мурманской области. 8.2. Требования : а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля (проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для объекта капитального ремонта (соответственно - продукция, входной контроль) и достоверности документирования его результатов; б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению выполнения работ объектов капитального ремонта и достоверности документирования его результатов; г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ (работы, скрываемые последующими работами) и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального ремонта, участков сетей инженерно-технического обеспечения; д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного капитальным ремонтом объекта требованиям технической документации, технических регламентов; е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и заключенным договором. 8.3. Общие требования: все выполняемые работы и (или) оказываемые услуги по строительному контролю должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов, в том числе: • Постановление РФ № 468 от 21.06.2010 г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; • СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; • СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; • ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; • СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; • СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; 8.4. Все работы по строительному контролю за демонтажем существующего и монтажом поставленного оборудования Исполнителем должны быть проконтролированы и не допущено нанесение повреждений существующих строительных конструкций и инженерных систем. 8.5. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в приложение № 1 к настоящему Договору: предоставить Заказчику отчет об оказанных услугах по строительному контролю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с дня приемки работ по капитальному ремонту объекта, в электронном виде с полным описанием всех услуг, оказанных Исполнителем, в том числе с фотофиксацией производства капитального ремонта по видам (отдельным элементам), указывая их место нахождения, дату производства работ, детальной привязкой к элементам объекта, на которых выполнялись работы, а также фотокопии записей в общем и специальных журналах, произведенных Исполнителем. 8.6. Общие требования к качеству материалов, технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ. При осуществлении строительного контроля, Исполнитель проверяет применяемые при ремонте материалы, которые должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии перечисленных документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования |
| 9 | Требования к качеству и безопасности работ | 9.1. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ (далее СМР) осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства; При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения своевременно извещать Заказчика; Проверять обеспеченность Подрядчика необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования; Проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и органов надзора, выдаваемых в ходе выполнения работ; Проверять своевременность устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составление 2-х Стороннего Акта (Исполнитель-Подрядчик) по устранению выявленных недостатков; Контролировать качества СМР с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию; Запрещать выполнения последующих работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ; Проверять наличие согласованных с административными службами разрешения на временное отключение магистральных коммуникаций для выполнения врезок и подключений (при необходимости) и останавливать работы в случае их отсутствия с немедленным уведомлением заказчика и отметкой в общем журнале работ; Контролировать наличие общего и специальных журналов (журнал работ по монтажу строительных конструкций; журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ; журнал укладки материалов; журнал сварочных работ; журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций; журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве); Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиП, ГОСТ; Контролировать своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований, изложенных в общем и специальных журналах работ, предписаниях контролирующих органов. Осуществлять контроль мероприятий Подрядчика по экологии и природопользованию, включая расчеты и плату за негативное воздействие на окружающую среду, хранение отходов, вывоз грунта, уборку строительного мусора и другие виды вредного воздействия в местах производства работ; Проводить визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных СМР; Проводить учет объемов, принятых и оплаченных СМР, а также объемов некачественно выполненных Подрядной организацией СМР; При обнаружении отступлений от технической документации, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика для предъявления виновной стороне предусмотренные договором санкции; Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком, совместно с Исполнителем, с оформлением Акта приемки выполненных работ; Визировать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), предъявляемые Подрядчиком Заказчику, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие технической документации, и условиям договора на выполнение работ, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям нормативно-технической документации; Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации, ее пересмотр (в случае необходимости), своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство Подрядчика; Выявлять случаи затягивания, отставания от сроков выполнения СМР, требовать от Подрядчика устранения отставания и информировать об этом Заказчика; Вся полнота ответственности при оказании услуг по строительному контролю: за соответствие выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества МКД требованиям технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов, другой нормативной документации в области строительства и капитального ремонта; за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности - возлагается на Исполнителя по настоящему Договору и Подрядчика, осуществляющего непосредственно капитальный ремонт. Организация, контроль и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации. 9.2. Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по строительному контролю, при проведении работ капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с требованиями нормативных документов. 9.3. Работы по капитальному ремонту должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 9.4. При капитальном ремонте общего имущества МКД Исполнитель обязан контролировать применение Подрядчиком энергоэффективных технологий и материалов для выполнения работ, соблюдение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства и капитального ремонта. |
| 10 | Требования к техническим характеристикам работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства в Российской Федерации. Материалы, оборудование, конструкции, изделия должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим техническим регламентам. Минимальная продолжительность срока эксплуатации материалов должна соответствовать ВСН 58-88 |

.

| Исполнитель: __________________ /_______________/ М.П. | Заказчик: ____________________ /______________/ М.П. |
| --- | --- |

__________

Раздел 16. Форма заявки на участие в электронном аукционе               (рекомендованная)

ЗАЯВКА

на участие в электронном аукционе

_________________________________________________________________

полное наименование электронного аукциона (лота)

Идентификационный номер электронного аукциона: №_____________________

«___» ______________ 20_ года

Информация об участнике электронного аукциона – юридическом лице

| 1 | Полное наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 3 | Адрес |  |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей |  |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика членов коллегиального исполнительного органа |  |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа |  |

Информация об участнике электронного аукциона – физическом лице, зарегистрированном в качестве ИП

| 1 | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Паспортные данные |  |
| 3 | Сведения о месте жительства |  |
| 4 | Номер контактного телефона |  |

Участник электронного аукциона, изучив условия извещения о проведении электронного аукциона, идентификационный номер электронного аукциона: № ____________, и принимая установленные в нем требования, просит рассмотреть заявку на участие электронном аукционе, предметом которого является: ______________________.

Документация об электронном аукционе изучена участником электронного аукциона в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона подтверждает, что заявка на участие в электронном аукционе содержит:

а) документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.

Участник электронного аукциона гарантирует достоверность документов и сведений, содержащихся в заявке на участие в электронном аукционе, подтверждает соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

__________________________                                                      _________________/____________

(лицо, подписавшее заявку, должность)                                                                                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

Место печати (для юридических лиц)