ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования закрытое административно-территориальное образование АЛЕКСАНДРОВСК

Мурманской области

положение о территориальном планировании

функциональные зоны. Сведения о планируемых для размещения в них объектах  местного значения, за исключением линейных объектов

| Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты (нелинейные объекты) |
| --- | --- |
|  | местного значения городского округа |
| Жилая зона: |
| индивидуальной жилой застройки застройки многоэтажными жилыми домами | индивидуальные жилые дома в г. Полярный, с. Белокаменка многоэтажные жилые дома в г. Снежногорск |
| Общественно-деловая зона: |
| зона многофункциональной общественно-деловой застройки | торгово-развлекательный центр в г. Полярный объекты культурно-бытового назначения в г. Гаджиево объекты потребительского рынка в с. Белокаменка реконструкция клуба в с.Белокаменка |
| зона размещения объектов образования | начальная школа в с. Белокаменка |
| зона размещения объектов образования здравоохранения и социальной защиты | ФАП в с. Белокаменка |
| Зона производственного использования: |
| объектов производственного назначения | объекты промышленного назначения в г. Снежногорск Центр строительства крупнотоннажных морских судов (ЦСКМС) на территории с. Белокаменка, а также на землях лесного фонда Мурманского лесничества, Туломского уч. лесничества, кв.121, выд.27 и кв.121, выд. 28; 29, 30, 31, 32, 35 (часть), 36 в юго-восточной части территории, прилегающей к проектируемым границам |
| объектов коммунально-складского назначения | объекты коммунального назначения в г. Снежногорск пожарное депо в с. Белокаменка |
| Зона инженерно-транспортной инфраструктуры | очистные сооружения канализации в с. Белокаменка, водозаборные сооружения для с. Белокаменка автоподъезд к с. Белокаменка трансформаторная подстанция в с. Белокаменка |
| Зона сельскохозяйственного использования: |
| садовых и дачных участков | организация садоводств в с. Белокаменка и н.п. Ретинское |
| Рекреационная зона: |
| зеленых насаждений общего пользования | зеленые насаждения общего пользования: сквер, аллеи в с. Белокаменка |
| объектов отдыха, спорта, досуга | плоскостные спортивные сооружения в с. Белокаменка |
| Зоны специального назначения: |
| переработка и размещение отходов | строительство мусороперегрузочной станции в г. Снежногорске размещение комплекса для термического уничтожения биологических и других опасных отходов – инсинератора в г. Снежногорске |
| кладбище | расширение кладбища в с. Белокаменка размещение нового кладбища в г. Снежногорск |
| Зона иного назначения | озеленение санитарно-защитных зон по периметру зон производственных объектов и объектов специального назначения |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА и МЕРОПРИЯТИЙ ПО  БЛАГОУСРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Планируемые объекты капитального строительства

| № | Области, связанные с решением вопросов местного, регионального значения на территории ЗАТО Александровск | Сроки реализации | Объекты капитального строительства | Место-расположения | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 1 | Образование |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания детского сада №1 «Якорёк»» (ул. Душенова, дом № 96-а) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Капитальный ремонт детской музыкальной школы (ул. Колышкина, дом № 114-а) | г. Гаджиево |  |
|  |  | 1-ая очередь – расчётный срок | Строительство здания детского сада на 150 на месте законсервированного здания № 43 | г. Гаджиево |  |
|  |  | расчётный срок | Строительство детского сада на 80 мест на месте законсервированного дома №70 | г. Гаджиево |  |
|  |  | расчётный срок | Строительство здания детского сада на 140 мест на месте дома № 66 | г. Гаджиево |  |
|  |  | 1-ая очередь – расчётный срок | Капитальный ремонт МБДОУ № 46 «Северяночка» | г. Гаджиево | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений центра творчества и досуга | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство нового детского сада на 300 мест | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №1 им. М.А. Погодина | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений гимназии | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №5 | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №1 | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №3 | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №4 (2 объекта) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №56 | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ЦДОД | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДДТ | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт катка МБОУ ДОД ДЮСШ | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | Расчётный срок | Строительство нового детского сада на 150 мест | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция детской спортивной школы | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Открытие в д/с №1 трёх дополнительных групп (60 мест) | г. Снежногорск Верхняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт МБДОУ №2 «Северяночка» | г. Снежногорск | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт МБДОУ №7 «Пингвинёнок» | г. Снежногорск | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт МБДОУ №8 «Якорёк» | г. Снежногорск | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт МБДОУ №9 «Берёзка» | г. Снежногорск | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №266 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №269 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений МБОУ НОШ №279 | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №276 | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт вечерней общеобразовательной школы (ул. Флотская) | г. Снежногорск, | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт ФОК МБОУ ДОД ДЮСШ №2 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 280 | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Строительство нового (или расширение существующего детского сада №4) | н. п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | В большинстве дошкольных учреждений необходимо обустройство прилегающих игровых площадок, которые на данный момент не соответствуют санитарным нормам |  | Генеральные планы населённых пунктов |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство начальной общеобразовательной школы на 45 мест | с. Белокаменка | Внесение изменений в генплан ЗАТО Александровск, 2015 |
| 2 | Здравоохранение и социальное обслуживание (объекты федерального и регионального значения) |
|  | Улучшение медицинского обслуживания | 1-ая очередь | Формирование больничного городка со строительством госпиталя, станции скорой помощи, реабилитационно-диагностического центра. Строительство двухэтажного тёплого перехода между основными зданиями больничного городка | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт или перевод в новое помещение отделения диагностики и восстановительного лечения | г. Полярный | Материалы отдела здравоохранения и социального развития |
|  |  | 1-ая очередь | Перевод в новое помещение амбулатории | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция Домов офицеров | г. Гаджиево г. Полярный | Генпланы населённых пунктов |
|  |  | 1-ая очередь | Размещение фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) | с. Белокаменка | Внесение изменений в генплан ЗАТО Александровск, 2015 |
| 3 | Физическая культура и массовый спорт |
|  | Формирование развитой системы учреждений физической культуры и спорта | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство крытых плавательных бассейнов, спортивных площадок, плоскостных спортивных сооружений общего пользования, бассейнов при общеобразовательных школах и детских садах |  | Генпланы населённых пунктов |
|  |  | Расчётный срок | Строительство стадиона с трибунами | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство базы отдыха с баней в районе дома №112 | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Организация освещённой лыжной трассы от спортивной школы в районе озера вдоль жилых домов 86-99 по ул. Душенова | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Организация горнолыжного склона с подъёмником за пределами планируемой территории | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Организация внутридворовых спортплощадок равномерно в жилой застройке | во всех населенных пунктах ЗАТО | Генпланы населённых пунктов |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт спортивного зала Дома офицеров | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция тренажёрного зала и плавательного бассейна по ул. Колышкина, д. 37-а | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство крытого катка с искусственным льдом | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство спортивного горнолыжного комплекса ДЮСШ, включающего в себя лыжный подъёмник, прокат, домики для переодевания и пр. общая площадь – 5 га. | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Организация освещения лыжной трассы | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | Расчётный срок | Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа), общая площадь спортивных залов - 500 м² | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство крытого хоккейного корта, общая площадь 2 772 кв. метров | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство отдельной площадки для картинга Дома детского творчества | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Устройство городских горнолыжных трасс | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Устройство наружных участков беговой лыжной трассы, длина трассы 5 км | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь – расчётный срок | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и баней-сауной | н. п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь – расчётный срок | Открытая спортивная площадка - 0,4 га, в том числе -0,2 га – 1 очередь | с. Белокаменка | Внесение изменений в генплан ЗАТО Александровск, 2015 |
| 4 | Культура |
|  | Улучшение качества культурной среды, разнообразие выбора досуговой деятельности | 1-ая очередь | Строительство культурно-досугового центра подводных сил Министерства обороны РФ с бассейном и хоккейным кортом | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт центральной городской библиотеки (наб. С. Преминина, д. №106) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Размещение в здание дома детского творчества детской и юношеской библиотек (ул. Советская, д. №74-1) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Поддержание материальной базы и развитие музея города | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений центра творчества и досуга | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул. Колышкина, д.114-А | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений МУК "Муниципальная информационно-библиотечная система (наб. Преминина, д.106) | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ЦДОД | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДДТ | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений Детской школы искусств | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. Гаджиева, д.1) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений центральной городской библиотеки им. Каутского (ул. Сивко, д.11) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. Гаджиева, д. 4) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений Дома детского творчества и реконструкция части здания под размещение детского сада (ул. Гаджиево, д. 1) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. Советская, д. 3) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки №2 им. Бибеева (ул. Лунина, д. 11) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт отдела военной и военно-морской техники (музея под открытым небом) городского историко-краеведческого музея | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений в Центре досуга МУК "Централизованная клубная система» (ул. Душенова, д.13) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт городской библиотеки №1 (ул. Красный Горн, д. 16) | г. Полярный | По материалам управления культуры |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт выставочного зала | г. Полярный | По материалам управления культуры |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт (реконструкция) сельского Дома культуры | с. Белокаменка | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | Расчётный срок | Строительство нового молодёжного спортивно-развлекательного центра, включающего в себя боулинг, бильярд, крытые теннисные корты, зал для брейданса, дискотека, кафе, магазины спортивного инвентаря и пр. | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт и расширение площадей МУК «Центр-книга» в существующих зданиях | г. Снежногорск Верхняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт ОМДТ «Роза ветров» | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт выставочного зала | г. Снежногорск | По материалам управления культуры |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской музыкальной школы (ул. Бирюкова, д.3) | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ЦДОД | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания мБОУ ДОД ДДТ | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул. Бирюкова, д.3 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт городского дома культуры «Современник» по ул. Мира, д. 3 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещения №1 архива (ул.П. Стеблина, д.18) | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Оформление и благоустройство памятника Героям-подводникам | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 5 | Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |
|  | Расширение формата предоставления услуг, их качества и ассортимента | 1-ая очередь | Строительство торгово-развлекательного центра | г. Гаджиево на месте рынка | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Строительство кафе | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство гостиницы-общежития | г. Гаджиево на месте законсерви-рованного дома №70 | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство торгового центра | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь – расчетный срок | Торгово-развлекательный комплекс | г. Полярный | Геннлан ЗАТО Александровск |
| ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1 |  | 1-ая очередь | Строительство нового кладбища | г.Снежногорск | Предложение Администрации ЗАТО Александровск (Заключение публичных слушаний) |
| 2 |  | 1-ая очередь | Реконструкция (расширение) кладбища | с. Белокаменка | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
| ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности | 1-ая очередь | Строительство пожарного депо на 2 выезда | с. Белокаменка | В соответствии с требованиями МСЧ |
| 2 |  | 1-ая очередь | Строительство пожарного депо на 6 выездов | г. Полярный | В соответствии с требованиями МСЧ |
| 3 |  | 1-ая очередь | Реконструкция здания пожарной команды 6 филиала базы войсковой части | г. Гаджиево | В соответствии с требованиями МСЧ |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Обеспечение транспортных связей между населёнными пунктами и объектами производства | Расчётный срок | Строительство многоэтажных стоянок (гаражей). Стоянки на 200-250 машиномест | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 2 |  | 1-ая очередь | Строительство автостанции. На 25 чел./час | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 3 |  | Расчётный срок | Реконструкция региональной дороги - подъезд к г. Полярный. 4,0 км замена покрытия | Территория ЗАТО Александровск | Генплан г. Полярный |
| 4 |  | 1-ая очередь | Строительство многоэтажных стоянок (гаражей). Стоянки на 150 машиномест | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 5 |  | Расчётный срок | Строительство автостанции. На 50 чел/час. | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 6 |  | 1-ая очередь | Предусмотреть реконструкцию участка автодороги Мишуково-Снежногорск до поворота на с.Белокаменка протяженностью 16 км на I-ю очередь строительства | Территория ЗАТО Александровск | В связи с размещением ЦСКМС на территории с.Белокаменка Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2015 № 1129-р. «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию ЦСКМС» |
| 7 |  | Расчётный срок | Реконструкция региональной дороги «Снежногорск – Гаджиево». 6,9 км замена покрытия, обустройство дорог (установка предупреждающих дорожных знаков) |  | Генплан г. Полярный |
| 8 |  | 1-ая очередь | Строительство новой автодороги «Автоподъезд к с.Белокаменка" протяженностью 1,7 км |  | В связи с размещением ЦСКМС на территории с.Белокаменка |
| 9 |  | Расчётный срок | Реконструкция муниципальных дорог – а/п. к г. «Полярный» н.п. «Оленья Губа», «Сайда Губа». 6,8 км замена покрытия, обустройство дорог (установка предупреждающих, информационных дорожных знаков) |  | Генплан г. Полярный |
| 10 |  | 1-я очередь | Организация разворотной площадки у кладбища на существующем автоподъезде к с.Белокаменка. | с.Белокаменка | В связи с размещением ЦСКМС на территории с.Белокаменка |
| 11 |  | 1-ая очередь | Строительство многоэтажных стоянок (гаражей). Стоянки на 150 машиномест | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 12 |  | 1-ая очередь – расчётный срок | Строительство городских (поселковых) дорог МО «ЗАТО Александровск». Строительство и реконструкция улиц и дорог в городах и населённых пунктах | Города и населённые пункты | Генеральные планы населённых пунктов |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
|  | Водоснабжение и водоотведение бытовых стоков |
| 1 |  | 1-я очередь | Реконструкция водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъемов поверхностного водозабора | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 2 |  | 1-я очередь | Строительство дополнительных резервуаров на водозаборе | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 3 |  | 1-я очередь | Строительство водопроводных очистных сооружений | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 4 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция и строительство водопроводных сетей, включая подающие водоводы | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 5 |  | 1-я очередь | Строительство очистных сооружений канализации полной биологической очистки с доочисткой мощностью 10 тыс. м³/сут | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 6 |  | 1-я очередь | Реконструкция КНС с напорными коллекторами | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 7 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция существующих и строительство новых канализационных коллекторов | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 8 |  | 1-я очередь | Строительство водопроводных очистных сооружений и резервуаров запаса воды на водозаборе | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 9 |  | 1-я очередь | В качестве источника водоснабжения планируется использовать поверхностный водозабор, организуемый в рамках строительства ЦСКМС. | с. Белокаменка | В связи с размещением ЦСКМС |
| 10 |  | 1-я очередь | Строительство водовода к с.Белокаменка в коридоре выделенной зоны инженерной инфраструктуры | с. Белокаменка |  |
| 11 |  | 1-я очередь | Строительство водопроводной насосной станции | с. Белокаменка |  |
| 12 |  | 1-я очередь | Строительство новых водопроводных сетей | с.Белокаменка |  |
| 13 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция и строительство водопроводных сетей | г. Полярный, | Генплан г. Полярный |
| 14 |  | 1-я очередь | Внедрение кавитационного метода очистки на выпусках сточных вод | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 15 |  | Расчетный срок | Строительство очистных сооружений канализации полной биологической очистки с доочисткой мощностью 17,0 тыс. м³/сут | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 16 |  | Расчетный срок | Строительство двух канализационных насосных станций для перекачки стоков на очистные сооружения | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 17 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 18 |  | 1-я очередь | Строительство очистных сооружений мощностью 1,0 тыс.м3/сут. | с. Белокаменка | Генплан г. Полярный В связи с размещением ЦСКМС |
| 19 |  | 1-я очередь | Строительство новых канализационных сетей | с. Белокаменка |  |
| 20 |  | Расчетный срок | Строительство локальных очистных сооружений | н.п. Ретинское (при наличии населения) | Генплан г. Полярный |
| 21 |  | 1-я очередь | Строительство нового водозабора из оз. Арно (водозаборные сооружения, ВНС, резервуары запаса воды, станция водоочистки, магистральные водоводы) | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 22 |  | 1-я очередь | Перевод питьевого водозабора на оз. Большое Оленье в технический для нужд котельной | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 23 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция и строительство водопроводных сетей | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 24 |  | 1-я очередь | Реконструкция водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъемов | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 25 |  | 1-я очередь | Строительство водопроводных очистных сооружений | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 26 |  | 1-я очередь | Реконструкция водопроводных сетей, включая подающие водоводы | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 27 |  | 1-я очередь | Строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой мощностью 6000 м³/сут. | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
| 28 |  | 1-я очередь | Реконструкция канализационных насосных станций | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 29 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция существующих и строительство новых канализационных коллекторов | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 30 |  | 1-я очередь | Строительство новых канализационных очистных сооружений биологической очистки СРЗ «Нерпа» | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 31 |  | 1-я очередь | Строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой и доочисткой мощностью 2000 м³/сут. | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 32 |  | 1-я очередь | Строительство двух канализационных насосных станций с напорными коллекторами | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 33 |  | 1-я очередь | Реконструкция существующих канализационных коллекторов | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  | Энергоснабжение |
| 1 | Обеспечение потребности в электроснабжении, повышение надежности электроснабжения | Расчётный срок | Строительство двух альтернативных источников электроэнергии – ветроэнергетических станций (ВЭС) в северо-западной и юго-западной частях города с сооружением новых ТП | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 2 |  | Расчётный срок | На площадках новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 6 кВ и трансформаторных подстанций: | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 3 |  | I очередь | -прокладка линии электропередачи с сооружением ТП к площадкам нового жилищного строительства | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 4 |  | I очередь | -прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для детских садов | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 5 |  | Расчетный срок | -прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для спортивно-оздоровительного комплекса (предусмотреть подключение межшкольного учебного комбината) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 6 |  | I очередь | -прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для молодежного досугового комплекса | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 7 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство и реконструкция распределительных трансформаторных пунктов и линий напряжением 6/0,4кВ одновременно с реконструкцией жилищного фонда с уточнением при выполнении этих работ их мощности | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 8 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Замена электропроводки и реконструкция существующих электропроводных стояков и разводки в домах | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 9 |  | I-я очередь | Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-1 | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | I-я очередь | Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-364 | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 10 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция электрических сетей 35 кВ | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 11 |  | I-я очередь | Разработка специализированной организацией схемы электроснабжения городского округа | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 12 |  | 1-я очередь | Провести оценку технического состояния трансформаторов электроподстанций, расположенных в районе Снежногорска, и, обосновано, установить дальнейший срок службы и ресурс трансформаторов в эксплуатации | Район г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 13 |  | 1-я очередь | Произвести снятие ограничений на подключение новых потребителей к ПС «№29», путём расширения электроподстанции дополнительным трансформатором либо заменой установленной пары трансформаторов на следующий габарит | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 14 |  | 1-я очередь | Уточнить ветровой потенциал в районе Снежногорска для технико-экономическая обоснования эффективности применения ветроэнергетических установок (ВЭУ) на территории городского округа | Район г. Снежногорска | Генплан г. Снежногорск |
| 15 |  | 1-я очередь | Произвести реконструкцию электросетевого комплекса 6 кВ города Снежногорска с перекладкой части воздушных линий фидеров кабельными | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 16 |  | Расчетный срок | Провести модернизацию физически и морально устаревающего оборудования подстанций «№387» с учётом возможного ввода паротурбинной установки на котельной №2 г. Снежногорск | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 17 |  | Расчетный срок | Полностью реконструировать электросетевой комплекс, обеспечивающий электроснабжение Снежногорска ввиду достижения им нормативного износа | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 18 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Внедрить на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающих технологий, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 19 |  | 1-я очередь | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для мусороперегрузочной станции | Район г. Снежногорска | Генплан г. Снежногорск |
| 20 |  | 1-я очередь | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для детского сада на 160 мест | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 21 |  | Расчетный срок | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для культурно-развлекательного центра | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 22 |  | 1-я очередь | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и баней-сауной | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 23 |  | 1-я очередь | Введение пониженного ночного тарифа и установка соответствующих электросчетчиков (по согласованию с РЭУ «Колэнерго») | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 24 |  | 1-я очередь | Строительство новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ для нужд населенного пункта (без учета потребностей ЦСКМС) | с.Белокаменка | В связи с необходимостью выноса объектов из производственной зоны ЦСКМС |
| 25 |  | 1-я очередь | Строительство новых распределительных электрических сетей для нужд населенного пункта (без учета потребностей ЦСКМС) | с.Белокаменка |  |
|  | Теплоснабжение |
| 1 | Обеспечение потребности в теплоснабжении | I очередь | Энергосбережение, внедрение систем автоматического регулирования температурных параметров теплоснабжения многоквартирных домов | ЗАТО Александровск | Программа комплексного развития ЗАТО 2010-2016 гг. |
| 3 |  | I очередь | Перевод системы ГВС на индивидуальные электронагреватели с вводом пониженного ночного тарифа | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 4 |  | I очередь | Реконструкция магистральных и внутренних тепловых сетей с учетом новых ресурсосберегающих технологий | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 6 |  | I-я очередь | Разработка схемы теплоснабжения | г. Полярный |  |
| 7 |  | I очередь | Реконструкция городских сетей теплоснабжения и переключение объектов жилого фонда на 302 теплоцентраль | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2010-2016 гг. |
| 8 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Организация комплексной работы по модернизации системы теплоснабжения на основе комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы теплоснабжения городского округа | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 9 |  | I-я очередь | Реконструкция УМТЭП ТЦ-302 | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 10 |  | I-я очередь | Разработка плана реконструкции и замены изношенных тепловых сетей | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 11 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство и реконструкция тепловых сетей | г. Полярный, | Генплан г. Полярный |
| 12 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Установка индивидуальных проточных накопительных водонагревателей при реконструкции, ремонте и строительстве жилого фонда | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 13 |  | 1-я очередь | Внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с температурной компенсацией по наружному воздуху системы отопления и регуляторов температуры горячего водоснабжения в жилых домах | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 14 |  | 1-я очередь | Внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 15 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Прокладка новых тепломагистралей в ППУ изоляции, предусмотренных Генеральным планом в районе Нижней террасы на первую очередь и расчётный срок Перекладка изношенных тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции и современных технологий прокладки трубопроводов для повышения эффективности системы теплоснабжения и сокращения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 16 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья | ЗАТО Александровск | Генеральные планы населённых пунктов |
| 17 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Проведения дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий (особенно панельных) и внедрению современных энергоэффективных технологий и материалов | ЗАТО Александровск | Генеральные планы населённых пунктов |
| 18 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Внедрения механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя) | ЗАТО Александровск | Генеральные планы населённых пунктов |
| 19 |  | 1-я очередь | Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на предварительно изолированные трубы | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2010-2016 гг. |
| 20 |  | Расчетный срок | Заказать специализированным организациям проработку проекта модернизации котельного оборудования котельной города Снежногорск и котельной ФГУП СРЗ «Нерпа» с учётом возможного перевода котельных на сжигание природного газа и установки на них паротурбинных установок | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 21 |  | Расчетный срок | Проложить тепловые сети канально (бесканально) в Полиуретановой изоляции с устройством ИТП в подвалах или технических подпольях зданий | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 22 |  | 1-я очередь | Присоединить к существующему источнику (котельной) планируемый детский сад на 160 мест | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 23 |  | 1-я очередь | Присоединить к существующему источнику (котельной) планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и баней-сауной | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  | Средства связи |
| 1 | Удовлетворение потребностей населения ЗАТО в предоставлении современных услуг связи. Увеличение количества принимаемых ТВ программ за счет организации сети цифрового телевидения | 1-я очередь | Расщирение и строительство транспортной сети на базе ВОЛС ОАО «Ростелеком» по территории ЗАТО | Все населенные пункты ЗАТО «Александровск» |  |
| 2 |  | 1-я очередь | Развитие сетей операторов подвижной сотовой связи ОАО «МобильныеТелесистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегафон» для расширения их зон действия с целью охвата всех населенных пунктов ЗАТО «Александровск» и увеличения перечня представляемых услуг, в том числе представления доступа в сеть интернет на базе современного и перспективного оборудования |  |  |
| 3 |  | 1-я очередь | Организация приема 1-го мультиплекса, включающего распределение 8 ТВ и 2 РВ программ на бесплатной основе |  | Федеральная целевая Программа развития телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг. |
| 4 |  | Расчетный срок | Организация приема 2 –го и последующих мультиплексов |  |  |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Организация поверхностного стока | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство ливнесточных коллекторов закрытых и открытых, распределительных колодцев, быстротоков. Строительство комплексных очистных сооружений механического отстаивания с фильтрами доочистки и бензомаслоуловителями | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка | Генпланы населённых пунктов |
| 2 | Понижение уровня грунтовых вод | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство магистральных коллекторов, локальных дренажных систем вокруг отдельных зданий и сооружений, подсыпка территории под вновь строящиеся здания | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка, г. Снежногорск |  |
| 3 | Благоустройство водоёмов | На протяжении всего срока реализации проекта | Расчистка акватории водоёма, благоустройство береговых склонов, устройство набережных, создание пляжей | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка г. Снежногорск |  |
| 4 | Организация рельефа | На протяжении всего срока реализации проекта | Срезка грунта, засыпка понижений рельефа, планировка | г. Гаджиево г. Полярный, с. Белокаменка г. Снежногорск |  |
| 5 | Противоабразион-ные мероприятия | На протяжении всего срока реализации проекта | Срезка и террасирование склона, регулирование стока грунтовых и поверхностных вод, строительство берегоукрепительных сооружений, агролесомелиорация | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка, г. Снежногорск |  |
| 6 | Инженерная защита от пучения | На протяжении всего срока реализации проекта | Замена пучинистого грунта, осушение грунта в зоне промерзания и защита от увлажнения грунтовыми водами, мелиорация грунта | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка, г. Снежногорск |  |
| 7 | Рекомендации по строительству в сейсмических зонах | На протяжении всего срока реализации проекта | Использование объемно-планировочных решений и конструктивных мероприятий, обеспечивающих жесткость зданий, в соответствие с требованиями СНиП II-7-81* | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка, г. Снежногорск |  |
| ОЗЕЛЕНЁННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
|  | Обеспечение жителей городов и посёлков местами кратковременного отдыха, защитой от воздействия неблагоприятных факторов, оформление декоративного облика города/посёлка | На протяжении всего срока реализации проекта | Мемориальный парк в районе памятника подводникам - 1.3 га | г. Гаджиево | Генеральные планы населённых пунктов Требования и рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  |  |  | Спортивный парк – 3,7 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Парк вдоль набережной С. Преминина.- 1,1 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сад у подростково-молодежного клуба «Грани» - 1,1 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер «Аллея Славы» вокруг озера «Центральное» - 0,5 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у дома детского творчества | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у центра творчества и досуга «Прометей»- 0.2 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у гостиницы – 0,5 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у административного здания – 0,05 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у Дома офицеров – 0,2 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у предприятия связи – 0,2 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у спортивно-оздоровительного комплекса- 0,03 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Бульвар у автостанции – 0,35 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Бульвар по ул. Ленина – 0,3 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Бульвар по ул. Колышкина – 0,2 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Парк на площади Фисановича – 0, 5 га | г. Полярный |  |
|  |  |  | Сквер на площади Лунина – 0,3 га | г. Полярный |  |
|  |  |  | Площадь ландшафтно-рекреационной зоны составит 5,0 га, в том числе: зона отдыха на оз. Торфяное (парковая территория, лыжная трасса, пляж), площадью 3,0 га. | г. Полярный |  |
|  |  |  | Озеленение территории микрорайонов - 4,3 га | г. Полярный |  |
|  |  |  | Сквер отдыха (нижняя терраса) - 0,97 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Сквер у Дома Учителя - 0,07 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Исторический комплекс («Стела») - 0,244 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Сквер им. Романики - 0,404 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Зеленая зона около озера*- 0,46 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Сквер по ул. П. Стеблина*- 2,12 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Сквер у церкви*- 0,095 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Парк на берегу залива – 1,5 га | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  |  | Мемориальный сквер – 1, 0 га | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  |  | Сквер - 0,07 га | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  |  | Зеленые насаждения общего пользования – 0,2 га | с.Белокаменка |  |
|  | ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Обеспечение сбора и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) | 1-ая очередь | Строительство мусороперегрузочной станции | г. Снежногорск кадастровый квартал 51:21:0030101 (площадь 5000 м2) | Постановление Правительства Мурманской области №414-ПП от 22.08.11 |
| 2 |  | 1-я очередь | Размещение комплекса для термического уничтожения биологических и других опасных отходов – инсинератора | На территории проектируемой мусороперегрузочной станции | Предложения природоохранных и коммунальных служб ЗАТО Александровск |
| 3 |  | 1-я очередь | Рекультивация существующей свалки ТБО | 10 км от г. Снежногорска | Предложения коммунальных служб ЗАТО Александровск |
| 4 |  | 1-я очередь | Ликвидация несанкционированных свалок | Вся территория ЗАТО Александровск | Предложения коммунальных служб ЗАТО Александровск |
| 5 |  | 1-я очередь | Оборудование и благоустройство мест временного хранения ТБО (контейнерные площадки) | Все населенные пункты ЗАТО Александровск | Требования действующего законодательства РФ |
| 6 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Обеспечение вывоза ТБО из населенных пунктов на объект размещения отходов, зарегистрированный в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) |  |  |

## 5.2 Планируемые мероприятия по территориальному планированию и охране окружающей среды

| № | Цель мероприятий на территориии ЗАТО Александровск | Сроки реализации | Содержание мероприятия | Место-расположения | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилищное строительство |
|  |  | 1-ая очередь | Новое строительство и ввод в эксплуатацию служебного жилья, 4-х этажных жилых домов для военнослужащих (~25 тыс.м2) | г. Гаджиево | Государственный контракт Министерства обороны РФ |
|  |  | Расчётный срок | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов 90-100 тыс. м2 | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Новое строительство индивидуальных жилых домов (2 тыс.м2) | г. Полярный | Указы Президента РФ |
|  |  | 1-ая очередь | Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов - 3,46 тыс. кв. м | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчётный срок | Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов – 14,038 тыс. кв. м | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция пяти- и девятиэтажных кирпичных жилых домов, а также капитальный ремонт панельных | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Новое строительство индивидуальных жилых домов – 6,9 тыс. м2 общей площади | с. Белокаменка | В соответствии с расчетной численностью населения |
|  |  | Расчётный срок | Новое строительство индивидуальных жилых домов – 3 тыс. м2 | с. Белокаменка |  |
|  |  | 1-ая очередь | Новое строительство индивидуальных жилых домов | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Указы Президента РФ |
|  |  | Расчётный срок | Новое строительство - 65,0 тыс. м2 общей площади | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов - 9 тыс. м2 общей площади | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Реконструкция и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция жилого дома № 15 по ул. Флотская | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
| Производственные и коммунально-складские объекты |
| 1 | Развитие судостроения | 1-ая очередь | Техническое перевооружение и реконструкция головного филиала ОАО «ЦС «Звёздочка» СРЗ «Нерпа» | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 2 |  | 1-ая очередь | Строительство нового здания ветлечебницы | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 3 | Организация нового производства | 1-я очередь | Размещение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) | с.Белокаменка | Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2015 № 1129-р. «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию ЦСКМС» |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|  | Охрана окружающей среды г. Гаджиево |
| 1 |  | 1-ая очередь | Организация санитарно-защитных зон (санитарных разрывов) и соблюдение их режимов | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 2 |  | 1-ая очередь | Охрана атмосферного воздуха: Предотвращение дальнейшего поступления вредных веществ в атмосферу: - Снижение выбросов от котельной: - организация озеленение и соблюдение режима санитарно-защитной зоны; - Использование малосернистого мазута. Уменьшение негативного воздействия автотранспортного шума на жилую застройку: - Разработка специальных шумозащитных мероприятий планировочного, конструктивного (внутри зданий) и организационного характера (вдоль ул. Колышкина и ул. Душенова) (устройство шумозащитных полос озеленения с посадкой кустарников, содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт) | г. Гаджиево |  |
| 3 |  | 1-ая очередь | Охрана водного бассейна: - Организация и соблюдение режима прибрежно-защитных полос водоемов и зон формирования и питания местного поверхностного стока.; Охрана источников водоснабжения: - Планировочное обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источника поверхностного водоснабжения р. Сайды. Строительство станции водоподготовки на водозаборе | г. Гаджиево |  |
| 4 |  | 1-ая очередь | Ликвидация неочищенных стоков и инфильтрации загрязненных стоков в объекты: - Ликвидация выпусков котельной и бассейна с подключением их к сетям городской канализации; - Запрет аварийных сбросов городской канализации в городские озера | г. Гаджиево |  |
| 5 |  | 1-ая очередь | Реконструкция системы канализации: - Реконструкция КНС и сетей канализации. Строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями. Организация санитарно-защитной зоны – 150 м. - Строительство сетей и очистных сооружений дождевой канализации | г. Гаджиево |  |
| 6 |  | 1-ая очередь | Охрана растительности и почв - охрана естественной растительности от уничтожения как в населенных пунктах, так и за их пределами. | г. Гаджиево |  |
| 7 |  | 1-ая очередь | Организация постоянного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды: - требуется регулярный мониторинг состояния поверхностных вод, атмосферы, почвенно-растительного покрова, радиационной обстановки | г. Гаджиево |  |
|  | Охрана окружающей среды г. Полярный |
| 1 |  | 1-ая очередь | Охрана атмосферного воздуха: Предотвращение дальнейшего поступления вредных веществ в атмосферу: - строительство и внедрение на промышленных предприятиях эффективных методов очистки отходящих от производства загрязняющих веществ; - ликвидация неорганизованных выбросов; - герметизация технологического производства; - реконструкция предприятий; - разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий; - корректура проектов ПДВ; - организация, благоустройство, озеленение санитарно-защитных зон вокруг предприятий. Снижение вредного воздействия автотранспорта: - дальнейшее совершенствование системы озеленения улиц и дорог; - реконструкция магистральной улично-дорожной сети в соответствии с нормативами (полосы зеленых насаждений, расширение); - благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта. | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
| 2 |  | 1-ая очередь | Охрана водного бассейна: - строительство и эксплуатация общегородских очистных сооружений хозбытовых и ливневых вод; - строительство водопроводных очистных сооружений; - ремонтные работы на водопроводно-канализационной сети, ликвидация аварийных выпусков; - организация водоохранных зон, ограничение в них хозяйственной деятельности (вынос источников загрязнения и др.) | г. Полярный |  |
| 3 |  | 1-ая очередь, постоянно | Охрана растительности: - внешнее благоустройство и озеленение; - охрана естественной растительности от уничтожения как в пределах населенных пунктов, так и вне их. | г. Полярный |  |
| 4 |  | 1-ая очередь | Охрана почв: - Разбор брошенных построек МО РФ, рекультивация территорий; - Рекультивация и санация территорий несанкционированных стихийных свалок. | г. Полярный |  |
|  | Охрана окружающей среды г. Снежногорск |
| 1 |  | 1-я очередь | Охрана атмосферного воздуха: Снижение уровня воздействия от предприятий и промышленных объектов: - Обустройство источников выбросов высокоэффективными пыле-, газоочистными установками; - Оформление разрешений на выброс и разработка проектов ПДВ; - Проведение производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ и качества атмосферного воздуха в СЗЗ; - Разработка всеми предприятиями проектов обоснования размера санитарно-защитной зоны | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 3 |  | 1-я очередь | Снижение вредного воздействия автотранспорта: - Улучшение качества дорожного покрытия дорог; - Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 4 |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Защита от воздействия физических факторов: Обеспечение радиационной безопасности: - Систематический контроль радиационной обстановки на территории г. Снежногорск, н.п. Сайда Губа; - На предприятии ФГУП СРЗ «Нерпа» обеспечить контроль соблюдения требований нормативных документов в области обеспечения радиоактивной безопасности; - При отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории | г. Снежногорск н.п. Сайда Губа | Генплан г. Снежногорск |
| 5 |  | 1-я очередь | Охрана водного бассейна: Комплекс мероприятий направленных на снижение уровня воздействия на водные объекты: - Предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты предельно допустимых выбросов (ПДС), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК); - СРЗ «Нерпа» необходимо обеспечить очистку дождевых стоков, с внедрением высокоэффективных систем очистки | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 6 |  | 1-я очередь | Организация и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока: - Дальнейшее развитие системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации; - Реконструкция очистных сооружений канализации; - Организация и очистка поверхностного стока города | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 7 |  | 1-я очередь | Снижение воздействия на водные объекты путем организации ВОЗ и ПЗП: - Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 8 |  | 1-я очередь | Совершенствование системы обращения с отходами на предприятиях города: - Предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов; - Хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах; - Предприятия должны обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 9 |  | 1-я очередь | Утилизация биологических и медицинских отходов: - В больнице требуется установить установку по обеззараживанию медицинских отходов; - Для утилизации медицинских отходов необходимо приобрести и разместить инсинераторную установку (на территории проектируемой мусороперегрузочной станции) | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  | Охрана окружающей среды н.п. Оленья Губа |
| 1 |  | 1-я очередь | Организация санитарно-защитных зон (санитарных разрывов) и соблюдение их режимов | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 2 |  | 1-я очередь | Охрана атмосферного воздуха: Предотвращение дальнейшего поступления вредных веществ в атмосферу: - Ликвидация газорегуляторных пунктов; - Снижение выбросов от котельной. Снижение вредного воздействия автотранспорта: - Снижение выбросов загрязнений от автотранспорта; - Снижение шумового воздействия на жилую застройку (шумозащитные мероприятия) | н.п. Оленья Губа |  |
| 3 |  | 1-я очередь | Охрана водного бассейна: - Организация и соблюдение режима прибрежно-защитных полос; Охрана источников водоснабжения: - Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источника поверхностного водоснабжения р. Сайды; - Реконструкция системы водоснабжения и соблюдение зон санитарной охраны её элементов; | н.п. Оленья Губа |  |
| 4 |  | 1-я очередь | Ликвидация неочищенных стоков и инфильтрации загрязненных стоков в объекты водного фонда: - Ликвидация выпусков котельной и бассейна с подключением их к сетям городской канализации; - Запрет аварийных сбросов городской канализации в городские озера; - Строительство сетей и очистных сооружений дождевой канализации | н.п. Оленья Губа |  |
| 5 |  | 1-я очередь | Реконструкция системы канализации: - Реконструкция КНС и сетей канализации; - Строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями; - Предусмотреть организацию санитарно-защитной зоны – 150 м | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  | 1-я очередь | Охрана растительности и почв | н.п. Оленья Губа |  |
|  | Охрана окружающей среды с. Белокаменка |
| 1 | Мероприятия по снижению негативного воздействия на природную среду и население | На протяжении всего срока реализации проекта | Инженерное обеспечение и благоустройство территории населенного пункта (см.выше «Инженерная инфраструктура», «Инженерная подготовка») | с. Белокаменка |  |
| 2 |  | 1-я очередь | Организация санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных объектов и соблюдение их режима |  | Требования СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 |
| 3 |  | В период строительства и эксплуатации | Разработка и реализация программы экологического мониторинга в период строительства и эксплуатации Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) | с. Белокаменка | Требования природоохранного законодательства РФ |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Город Снежногорск

Задачей изменения границы города является устранение в документах территориального планирования ЗАТО Александровск противоречия (нарушения) ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями) путем исключения из границ населенного пункта г. Снежногорск земельного участка, на котором расположен полигон твердых бытовых отходов  (кадастровый участок 51:21:0030101:5 площадь 27 932,60 м2).

В целях обеспечения территориальной целостности населенного пункта проектное предложения по изменению границы населенного пункта г. Снежногорск предусматривает исключение из границ населенного пункта части территории на северо-западе города, в том числе земельного участка, на котором расположен полигон ТБО.

Границу г. Снежногорска в северном направлении предлагается провести по западному берегу бухты Малый Кут до ручья, далее по ручью до дамбы, затем по дамбе и грунтовому проезду до дороги на полигон ТБО, далее на запад по дороге на полигон ТБО до пересечения с трассой на г. Гаджиево. Образовавшийся между предлагаемой и существующей границей г. Снежногорск северный участок площадью 66 га исключить из состава территории города.

Общая площадь г. Снежногорска  в новых границах составит 2813,4394 га.

Проектное предложение по установлению новой границы г. Снежногорска отображено на чертеже «Карта границ города Снежногорск».

Село Белокаменка

Проектное предложение по изменению границы населенного пункта с. Белокаменка предусматривает включение в границы населенного пункта земельных участков, сформированных в целях реализации проекта по строительству Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в с. Белокаменка. Создание ЦСКМС в с. Белокаменка предусмотрено планом первоочередных мероприятий по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка закрытого административно-территориального образования Александровск (Мурманская область), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 1129-р.

Территория для строительства Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений расположена в селе Белокаменка и прилегающей к селу территории включая прибрежную полосу Кольского залива. Решение о выборе площадки для строительства ЦСКМС в с. Белокаменка связано с близким географическим расположением к месторождениями углеводородного сырья на шельфе Арктики; наличием крупных промышленных и судоремонтных предприятий; наличием незамерзающего порта в Мурманске (Кольский залив), позволяющего выполнять работы круглогодично; наличием всей необходимой транспортной инфраструктуры, подходящим ландшафтом и глубинами в акватории для строительства верфи.

Всего для строительства верфи ЦСКМС необходимо задействовать земельных участков площадью 359,7074  гектар.

В состав границ села Белокаменка включаются земельные участки категорий (таблица 6.1.):

земли населенных пунктов,

земли сельскохозяйственного назначения,

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Таблица 6.1

Характеристика земельных участков, включаемых в границы с.Белокаменка

| № пп. | Номер кадастрового участка (квартала) | Категория земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 51:09:0000000:20 (многоконтурный) Площадь участка 71,6756 га | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование (по документу): фонд перераспределения |
| 2 | 51:09:0020102:336 Площадь участка 8,5949 га (является входящим в земельный участок 51:09:0000000:5 и имеет его характеристики) |  |
| 3 | 51:09:0020102:40 Площадь участка 14,4211 га | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 4 | 51:09:0020102:41 Площадь участка 25,5548 га |  |
| 5 | 51:09:0020102:3 Площадь участка 8,5241 га |  |
| 6 | 51:09:0020102:10 Площадь участка 22,10 га |  |
| 7 | Часть участка 51:09:0020102:2 площадью 208,8369 га | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: фонд перераспределения |
|  | Всего земель, которые требуются для строительства верфи ЦСКМС с учетом перспективных планов развития - 359,7074 га |

Границу с. Белокаменка предлагается установить  по границам кадастровых участков от точки 1, расположенной в месте совмещения границ участков 51:09:0020102:5, 51:09:0000000:20, 51:09:0020102:335. Далее – по часовой стрелке – по границам кадастровых участков 51:09:0020102:335, 51:09:0000000:20, 51:09:0000000:336,  51:09:0020102:2 до границы земель лесного фонда.

Далее граница идет в западном направлении по границе земель лесного фонда (кв.121, выд. 28; 29, 30, 31, 32, 35 (часть), 36) до побережья Кольского залива, затем по урезу воды.

Обогнув мыс Белокаменный, граница с. Белокаменка идет в северо-западном направлении по границе кадастрового участка 51:09:0020102:345 вглубь территории суши.

Далее – граница села огибает застройку с запада и севера, проходя по восточной границе кадастрового земельного участка 51:09:0020102:4, до совмещения с границей части многоконтурного кадастрового участка 51:09:0000000:20 (под размещение объекта инженерной инфраструктуры), проходит по контуру этого участка и выходит к границе кадастрового участка 51:09:0020102:335.

Далее – по границе этого участка следует до границы второй части многоконтурного кадастрового участка 51:09:0000000:20 (предназначенной по генеральному плану под размещение объекта инженерной инфраструктуры), огибает его по периметру и выходит опять на границу кадастрового участка 51:09:0020102:335, проходит до границы многоконтурного участка 51:09:0000000:20 на север-северо-запад и далее по автомобильной дороге (по границе участка 51:09:0020102:5) до замыкания в точке 1.

Территория населенного пункта имеет локальные участки, представленные частями многоконтурного кадастрового участка 51:09:0000000:20 (под размещение объекта инженерной инфраструктуры), расположенные к северо-западу от основной территории населенного пункта, и  разделенные автомобильной дорогой и линией связи.

Общая площадь с. Белокаменка в новых границах составит округленно  428 га.

Проектное предложение по установлению новой границы с. Белокаменка с таблицей поворотных точек отображено на чертеже  «Карта границ села Белокаменка».

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об объектах культурного наследия) к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Местоположение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Александровск, отображено на картографическом материале «Карта функциональных зон с размещением планируемых объектов федерального, регионального и местного значения».

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия.

Распоряжением Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 25.12.2015 г. № 28 “Об утверждении предмета охраны, границ территории и особого режима использования земельных участков, в границах которых располагается объект культурного наследия федерального значения «Оленеостровский могильник»” утверждены предмет охраны, границы территории и особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается объект культурного наследия федерального значения «Оленеостровский могильник», принято его уточненное описание местоположения.

В границах территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Все работы на земельном участке,  в границах которого располагается Памятник археологии, выполняются на основании проектов проведения таких работ, согласованных органом исполнительной власти Мурманской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры), расположенные на территории муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области, представлены в Приложении 1 к пояснительной записке.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Решением исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 13.04.1967 г., протокол № 2, установлена охранная зона Памятнику  героям – подводникам Северного флота, павшим в борьбе с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны размером 30 х 30 метров.

Ограничениями (обременениями) права собственности, других вещных прав, а также иных имущественных прав на объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, устанавливаемыми в целях обеспечения сохранности указанных объектов, обеспечения доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объектам культурного наследия, включенным в реестр, являются установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона об объектах культурного наследия требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, а также требования, установленные охранным обязательством в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 47.6 Федерального закона об объектах культурного наследия.

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона об объектах культурного наследия, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона об объектах культурного наследия требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона об объектах культурного наследия, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального закона об объектах культурного наследия.

4. Снос, незаконное перемещение объектов культурного наследия запрещены.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона об объектах культурного наследия работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований статьи 36 Федерального закона об объектах культурного наследия.

Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

На территории муниципального образования ЗАТО Александровск расположены мемориальные комплексы, памятники погибшим защитникам Заполярья, перечисленные в Приложении № 2. Ответственность за содержание воинских захоронений, оборудование и оформление могил и кладбищ погибших при защите Отечества возлагается на органы местного самоуправления.

В целях государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО Александровск, усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий:

принятие в собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества, являющихся объектами культурного наследия;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объектов культурного наследия муниципального значения;

государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

разработка и принятие специальных проектов и программ, направленных на сохранение объектов культурного наследия;

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия;

включение объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО Александровск, в туристические маршруты.

Реальные перспективы сохранения культурного наследия связаны с реализацией положений Федерального закона об объектах культурного наследия, выделением земель историко-культурного назначения, организацией историко-культурных заповедников, с активным использованием исторического потенциала в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях.

С целью получения наибольшего положительного результата от выполнения вышеперечисленных мероприятий необходима разработка специальных проектов и программ.

ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

-Правила землепользования и застройки;

-Проекты планировки и межевания на территории размещения объектов капитального строительства;

-прочие специализированные схемы и проекты.

Таблица 8.1

Предложения по срокам реализации разработки градостроительной и другой проектной документации

|  | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проект планировки, проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков размещения ЦСКМС на территории села Белокаменка. | 1-я очередь |
| 2 | Проект планировки и проект межевания линейных объектов в рамках проектных работ по объекту: «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)» (с.Белокаменка) | 1-я очередь |
| 3 | Проекты планировки отдельных районов городов и населённых пунктов, в том числе: Проект планировки и проект межевания территории села Белокаменка – на 1-ю очередь | 1-ая очередь - расчётный срок |
| 4 | Проект благоустройства берега залива (г. Гаджиево) | 1-я очередь |
| 5 | Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов ЗАТО Александровск | 1-я очередь |
| 6 | Проекты благоустройства парков, скверов, бульваров (по всем населённым пунктам) | перманентно |
| 7 | Схема ливневой канализации (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 8 | Схема электроснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 9 | Схема газоснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 10 | Схема теплоснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 11 | Схема водоснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 12 | Схема водоотведения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 13 | Схема санитарной очистки (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 14 | Инженерно-геологические изыскания для последующих стадий проектирования | перманентно |

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять планировочную схему рассматриваемой территории, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют генеральный план муниципального образования ЗАТО Александровск в электронном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории муниципального образования.

Постоянный мониторинг территории на базе ГИС позволит:

повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной информацией все категории субъектов, принимающих управленческие и общественно-значимые решения;

сформировать новые источники поступления средств в бюджет администрации муниципального образования за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающую запросы по пространственной информации;

создать отраслевой фонд цифровых данных;

обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию ЗАТО;

использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных о территории через интернет-интерфейсы;

разработать ГИС учёта земель, предназначенная для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории муниципального образования.

Использование геоинформационных технологий при разработке настоящего генерального плана особенно актуально, поскольку с начала 2011 года в регионе реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области".

Её основная задача – комплексное внедрение информационных технологий в различные сферы общественной жизни.

# п р и л о ж е н и я

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Александровск

| № п/п | Категория | Наименование в соответствии с актом органа государственной власти о постановке на государственную охрану | Датировка | Современный адрес местонахождения | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКН федерального значения | Оленеостровский могильник | V в. до н.э. | г. Полярный, в западной части Большого Оленьего острова | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |
| 2 | ОКН федерального значения | Памятник героям-подводникам Северного флота, павшим в борьбе с немецкими захватчиками | 1944 | г. Полярный, территория воинской части | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |
| 3 | ОКН федерального значения | Стоянка эпохи раннего неолита | эпоха неолита | Екатерининский о-в, против г. Полярный | Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 05.06.1968 г. № 29 |
| 4 | ОКН регионального значения | Памятник морякам-пограничникам, погибшим в 1941-45 гг. при защите Советского Заполярья | 1967 | п. Кувшинская Салма | Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 05.06.1968 г. № 29 |
| 5 | ОКН регионального значения | Памятник Героям-подводникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей | 1967 | г. Полярный, губа Кислая, городское кладбище | Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 05.06.1968 г. № 29 |
| 6 | ОКН регионального значения | Памятник Героям-североморцам морякам ОВРа (охраны водного района) | 1967 | г. Полярный, ул. Душенова | Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 05.06.1968 г. № 29 |
| 7 | ОКН регионального значения | Здание городского историко-краеведческого музея г. Полярного | 1938 | г. Полярный, ул. Моисеева, д. 3 | Постановление Правительства Мурманской области от 22.10.2010 № 478-ПП |
| 8 | ОКН регионального значения | Жилой дом | 1938 | г. Полярный, ул. Моисеева, д. 4 | Постановление Правительства Мурманской области от 22.10.2010 № 478-ПП |
| 9 | Выявленный ОКН | Амбар №1 | 1898 | ЗАТО Александровск, г. Полярный, в районе причалов территории 161 бригады подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 03.12.2010 г. № 239 |
| 10 | Выявленный ОКН | Амбар №2 | 1898 | ЗАТО Александровск, г. Полярный, в районе причалов территории 161 бригады подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 03.12.2010 г. № 239 |
| 11 | Выявленный ОКН | Циркульный дом | 1937 | ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, д. 5 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 03.12.2010 г. № 239 |
| 12 | Выявленный ОКН | Здание военно-морского госпиталя имени Д.А.Арапова | 1935-1936 | ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Моисеева, д. 1 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 03.12.2010 г. № 239 |
| 13 | Выявленный ОКН | Здание штаба Краснознаменной Кольской флотилии | 1937 | ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, д. 6 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 03.12.2010 г. № 239 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень

воинских захоронений и иных военно-мемориальных объектов, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО Александровск, на 31.12.2014 г.

| №№ п/п | Наименование объекта | Количество захороненных | Место нахождения | Дата выдачи свидетельства о гос. регистрации права | Площадь объекта (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мемориальный комплекс «Павшим защитникам Заполярья» Кадастровый номер: 51-51-08/007/2009-750 |  | г. Полярный, губа Кислая, кладбище | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 29.12.2011 серия 51-АВ № 282699 | 8,0 |
| 2. | Площадь Победы в ЗАТО город Полярный Кадастровый номер: 51-51-08/006/2010-701 |  | г. Полярный | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 14.09.2010 серия 51-АВ № 221045 | 1507,0 |
| 3. | Памятная стела «Город воинской славы» в городе Полярный Кадастровый номер: 51-51-08-10/010/2012-829 |  | г. Полярный, пл. Победы | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 27.08.2012 серия 51-АВ № 317974 | 6950,1 |
| 5. | Памятник на могиле воинов-североморцев, погибших в 1943 году Кадастровый номер: 51-51-08-08/007/2009-729 |  | г. Полярный, губа Кислая, кладбище | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 29.12.2011 серия 51-АВ № 282702 | 5,0 |
| 6. | Памятник морякам подводной лодки «Щ-402» (братская могила) Кадастровый номер: 51-51-08-08/007/2009-734 | 19 чел. | г. Полярный, губа Кислая, кладбище | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 29.12.2011 серия 51-АВ № 282698 | 5,0 |
| 7. | Братская могила экипажа эскадренного миноносца «Стремительный» Кадастровый номер: 51-51-08-08/007/2009-733 | 121 чел. | г. Полярный, губа Кислая, кладбище | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 29.12.2011 серия 51-АВ № 282700 | 19,0 |
| 8. | Братская могила экипажа СКР-31 Кадастровый номер: 51-51-08-08/002/2013-204 | 37 чел. | г. Полярный, губа Кислая, кладбище | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 11.02.2013 серия 51-АВ № 359085 | 3,6 |
| 9. | Памятник погибшим защитникам Заполярья (братская могила) Кадастровый номер: 51-51-08-08/007/2009-691 | 126 чел. | г. Полярный, ул. Комсомольская | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 29.12.2011 серия 51-АВ № 282703 | 15,0 |
| 10. | Мемориальный комплекс на воинском захоронении моряков-подводников АПЛ К-19 Кадастровый номер: 51-51-08-08/002/2012-202 | 28 чел. | г. Полярный, губа Кислая, кладбище, братская могила | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 30.04.2013 серия 51-АВ № 372315 | 396,7 |
| 11. | Воинское захоронение капитана 1 ранга П.И.Егорова Кадастровый номер: 51-51-08-08/002/2013-207 | 1 чел. | г. Полярный, губа Кислая, кладбище, одиночная могила | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 14.02.2013 серия 51-АВ № 359118 | 1,7 |
| 12. | Воинское захоронение гвардии сержанта Курилова Владимира Александровича Кадастровый номер: 51-51-08-08/002/2013-205 | 1 чел. | г. Полярный, губа Кислая, кладбище, одиночная могила | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 11.02.2013 серия 51-АВ № 359083 | 7,1 |
| 13. | Воинское захоронение капитана 3 ранга Ф.М.Олейника Кадастровый номер: 51-51-08-08/002/2013-203 | 1 чел. | г. Полярный, губа Кислая, кладбище, одиночная могила | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 14.02.2013 серия 51-АВ № 359117 | 1,3 |
| 14. | Воинское захоронение поэта-североморца Я.И.Родионова Кадастровый номер: 51-51-08-08/002/2013-206 | 1 чел. | г. Полярный, губа Кислая, кладбище, одиночная могила | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 11.02.2013 серия 51-АВ № 359084 | 0,3 |
| 15. | Памятник поэту-североморцу Я.И.Родионову Кадастровый номер: 51-51-08-08/007/2009-735 |  | г. Полярный, ул. Моисеева | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 29.12.2011 серия 51-АВ № 282705 | 1,0 |
| 16. | Памятник В.И.Ленину Кадастровый номер: 51:23:0010101:2092 |  | Мурманская область, МО ЗАТО Александровск, г.Гаджиево | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 16.12.2014 серия 51-АВ № 476730 | 64,0 |
| 17. | Памятник Сергею Преминину Кадастровый номер: 51:23:0010101:2093 |  | Мурманская область, МО ЗАТО Александровск, г.Гаджиево | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 16.12.2014 серия 51-АВ № 476729 | 369,0 |
| 18. | Памятник Сергею Преминину Кадастровый номер: 51:23:0040002: 74 |  | Мурманская область, МО ЗАТО Александровск, н.п. Оленья Губа | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 16.12.2014 серия 51-АВ № 476728 | 674,0 |
| 19. | Памятник Сергею Преминину Кадастровый номер: 51:23:0010101:2087 |  | Мурманская область, МО ЗАТО Александровск, г.Гаджиево | Св-во о гос. регистрации права мун. собственности ЗАТО Александровск от 16.12.2014 серия 51-АВ № 2476732 | 564,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3