## Снежногорск
Реестр МКД г. Снежногорск (поадресные сведения по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии)
на 01.04.2022 г.
№ п/п | Адрес МКД |  | Управляющая компания | Исполнитель коммунальной услуги по отоплению | Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет) | Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки | Срок поверки ОДПУ | Наличие возможности удаленного снятия показаний | Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС | Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя |  | Примечание | ОДПУ ТЭ |  | Дата ввода в эксплуатацию ОДПУ ТЭ | ОДПУ ТЭ по которым производится коммерческий расчет на 01.05.2021 | Выход из коммерческого учета ОДПУ ТЭ |  | Организация осуществившая установку ОДПУ ТЭ | Наличие Акта приема-передачи документов на ОДПУ ТЭ | Дата передачи документов на ОДПУ ТЭ | Причина отсутствия ОДПУ ТЭ | Основание | Примечание
[13 empty] | Наличие/отсутствие | кол-во |  |  | Причина | Дата выхода
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ул.Октябрьская | 7 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-10 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете |  | Наличие/отсутствие 3: отсутствует; кол-во 4: 0; Дата выхода 12: МКД признан аварийным; Дата выхода 13: Постановление № 1669 от 23.06.2015г
2 | ул.Октябрьская | 8 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2020-02-28 | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учете | 2020-02-28 | 11: 28.02.2020 г. истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.; Наличие/отсутствие 3: отсутствует; кол-во 4: 0; Дата выхода 12: МКД признан аварийным; Дата выхода 13: Постановление № 300 от 07.02.2018г.
3 | ул.Октябрьская | 8/6 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | нет | Требуется установка ОДПУ*
4 | ул.Октябрьская | 9 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-10 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете |  | Наличие/отсутствие 3: отсутствует; кол-во 4: 0; Дата выхода 12: МКД признан аварийным; Дата выхода 13: Постановление № 980 от 09.04.2018г.
5 | ул.Октябрьская | 10 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-06 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете |  | Наличие/отсутствие 3: отсутствует; кол-во 4: 0; Дата выхода 12: МКД признан аварийным; Дата выхода 13: Постановление № 2898 от 30.08.2018г.
6 | ул.Октябрьская | 11 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-10 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете |  | Наличие/отсутствие 3: отсутствует; кол-во 4: 0; Дата выхода 12: Отсутствует техническая возможность установки; Дата выхода 13: Акт от 04.12.2020г.
7 | ул.Октябрьская | 13 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-17 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете |  | Наличие/отсутствие 3: отсутствует; кол-во 4: 0; Дата выхода 12: Отсутствует техническая возможность установки; Дата выхода 13: Акт от 04.12.2020г.
8 | ул.Октябрьская | 14 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-22 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
9 | ул.Октябрьская | 15 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-17 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
10 | ул.Октябрьская | 17 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-17 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
11 | ул.Октябрьская | 18 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-22 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
12 | ул.Октябрьская | 19 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-22 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
13 | ул.Октябрьская | 22 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-04 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
14 | ул.Октябрьская | 24 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2022-11-21 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
15 | ул.Октябрьская | 26 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-04 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
16 | ул.Октябрьская | 28 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2023-04-17 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
17 | ул.Октябрьская | 32 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-11 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
18 | ул.Мира | 5/4 | ООО " Алмаз" | АО "МЭС" | нет | отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 04.02.2019 г.
19 | ул.Мира | 7 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-24 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
20 | ул.Мира | 10 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-10 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
21 | ул.Мира | 12 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-01-27 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
22 | мкр.Скальный | 2 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-24 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
23 | мкр.Скальный | 3 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-09 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
24 | мкр.Скальный | 4 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-01 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
25 | ул.П.Стеблина | 2 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-04-10 | отсутствует | Наличие | в коммерческом учете
26 | ул.П.Стеблина | 6 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-26 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
27 | ул.П.Стеблина | 7 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-01 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
28 | ул.П.Стеблина | 8 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-04 | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учете | сентябрь 2021 | 11: Ведомости учета тепловой энергии за период МАРТ не предоставлены. Акт периодической проверки ОДПУ ТЭ (после устранения выявленных замечаний) от 01.04.2022 г.
29 | ул.П.Стеблина | 9 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-09 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
30 | ул.П.Стеблина | 10 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-04-16 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
31 | ул.П.Стеблина | 11 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-15 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
32 | ул.П.Стеблина | 14 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-26 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
33 | ул.П.Стеблина | 15 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-15 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
34 | ул.П.Стеблина | 16 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2020-03-08 | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учете | 08.03.2020 | 11: 08.03.2020 г. истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
35 | ул.П.Стеблина | 18 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2023-04-17 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
36 | ул.П.Стеблина | 20 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-24 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
37 | ул.П.Стеблина | 21 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-15 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
38 | ул.П.Стеблина | 23 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-15 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
39 | ул.П.Стеблина | 25 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-22 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
40 | ул.П.Стеблина | 27 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-19 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
41 | ул.П.Стеблина | 33 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-16 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
42 | ул.П.Стеблина | 35 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-16 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
43 | ул.П.Стеблина | 37 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-16 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
44 | ул.Флотская | 1 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-24 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
45 | ул.Флотская | 3 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-24 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
46 | ул.Флотская | 4 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-24 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
47 | ул.Флотская | 7 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-19 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
48 | ул.Флотская | 8 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-19 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
49 | ул.Флотская | 12 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-19 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
50 | ул.Флотская | 13 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-19 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
51 | ул.Флотская | 15 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-19 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
52 | ул.Бирюкова | 5/2 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-04 | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учете | 16.01.2018 | 11: На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (29.11.2019 г.), состоящего из 2-х теплосчетчиков ( в МКД и части здания, занимаемой техникумов) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ. До настоящего времени информация по восстановлению работоспособности ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступала. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
53 | ул.Бирюкова | 9 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-04 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
54 | ул.Бирюкова | 11 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-04 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
55 | ул.Бирюкова | 13 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-09 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
56 | ул.Бирюкова | 15 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-09 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
57 | ул.Бирюкова | 17 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-01 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
58 | ул.Бирюкова | 19 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-04 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
59 | ул.Бирюкова | 25 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2025-09-08 | отсутствует | наличие | в коммерческом учете
60 | ул.Победы | 1/1 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-09 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
61 | ул.Победы | 2 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-09 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
62 | ул.Победы | 3 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-03-01 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
63 | ул.Победы | 7 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-26 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
64 | ул.Победы | 11 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да |  | 2024-02-26 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учете
Всего | 64
* МКД, требующие дополнительного обследования, для принятия решения по установке ОДПУ ТЭ в рамках Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009

## Полярный
Реестр МКД г. Полярный (поадресные сведения по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии)
на 01.04.2022 г.
№ п/п | Адрес МКД |  | Управляющая компания | Исполнитель коммунальной услуги по отоплению | аличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет) | Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки | Срок поверки ОДПУ | Наличие возможности удаленного снятия показаний | Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС | Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя |  | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 | Видяева | 2 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 01.10.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 01.10.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
2 | Видяева | 3 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
3 | Видяева | 5 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
4 | Видяева | 7 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 10.12.2019 г.
5 | Видяева | 9 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
6 | Видяева | 10 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 01.10.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 01.10.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
7 | Видяева | 11 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 01.10.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 01.10.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
8 | Видяева | 12 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
9 | Гагарина | 2 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 14.08.2018 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 14.08.2018 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
10 | Гагарина | 3 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
11 | Гагарина | 4 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
12 | Гагарина | 5 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
13 | Гагарина | 6 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
14 | Гагарина | 7 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
15 | Гаджиева | 2а | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
16 | Гаджиева | 2 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
17 | Гаджиева | 4 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
18 | Гаджиева | 6 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
19 | Гаджиева | 10 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
20 | Гандюхина | 1 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
21 | Гандюхина | 3 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
22 | Гандюхина | 5 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 16.09.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 16.09.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
23 | Гандюхина | 6 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
24 | Гандюхина | 12 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 01.10.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 01.10.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
25 | Гандюхина | 15 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 10.12.2019 г.
26 | Героев Североморцев | 1 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
27 | Героев Североморцев | 3 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 18.10.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 18.10.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
28 | Героев Североморцев | 4 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
29 | Героев Североморцев | 6 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
30 | Героев Североморцев | 14 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 18.07.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 18.07.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
31 | Героев Североморцев | 15 | ООО "УК "ПоларСтар" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
32 | Героев Североморцев | 16 | ООО "УК "ПоларСтар" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
33 | Героев Североморцев | 17 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 06.05.2018 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 06.05.2018 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
34 | Героев "Тумана" | 1 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
35 | Героев "Тумана" | 2 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 19.07.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 19.07.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
36 | Героев "Тумана" | 3 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 17.09.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 17.09.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
37 | Героев "Тумана" | 5 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
38 | Героев "Тумана" | 6 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
39 | Героев "Тумана" | 8 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
40 | Героев "Тумана" | 9 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
41 | Героев "Тумана" | 10 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 07.12.2016 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 07.12.2016 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
42 | Героев "Тумана" | 11 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
43 | Героев "Тумана" | 12 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
44 | Героев "Тумана" | 13 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
45 | Душенова | 2 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 14.08.2018 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 14.08.2018 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
46 | Душенова | 5 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 10.12.2019 г.
47 | Душенова | 7 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
48 | Душенова | 9 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
49 | Душенова | 11 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 19.07.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 19.07.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
50 | Душенова | 13 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
51 | Душенова | 15 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
52 | Котельникова | 2 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
53 | Котельникова | 4 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
54 | Красный Горн | 1 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
55 | Красный Горн | 3 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 14.08.2018 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 14.08.2018 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
56 | Красный Горн | 4 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 14.08.2018 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 14.08.2018 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
57 | Красный Горн | 5 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 14.08.2018 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 14.08.2018 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
58 | Красный Горн | 9 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 14.08.2018 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 14.08.2018 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
59 | Красный Горн | 12 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 14.08.2018 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 14.08.2018 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
60 | Красный Горн | 15 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 16.09.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 16.09.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
61 | Красный Горн | 17 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
62 | Красный Горн | 19 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
63 | Красный Горн | 20 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 19.07.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 19.07.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
64 | Красный Горн | 21 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 16.09.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 16.09.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
65 | Красный Горн | 22 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
66 | Красный Горн | 23 | ООО "УК "ПоларСтар" | АО "МЭС" | да |  | 16.09.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 16.09.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
67 | Красный Горн | 24 | ООО "УК "ПоларСтар" | АО "МЭС" | да |  | 19.07.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 19.07.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
68 | Красный Горн | 25 | ООО "УК "ПоларСтар" | АО "МЭС" | да |  | 16.09.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 16.09.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
69 | Красный Горн | 26 | ООО "УК "ПоларСтар" | АО "МЭС" | да |  | 19.07.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 19.07.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
70 | Лунина | 3 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
71 | Лунина | 5 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
72 | Лунина | 7 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 10.12.2019 г.
73 | Лунина | 9 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 11.12.2019 г.
74 | Лунина | 10 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 11.12.2019 г.
75 | Лунина | 11 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
76 | Лунина | 12 | ООО "УК "БаренцДом" | АО "МЭС" | да |  | 18.10.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 18.10.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
77 | Моисеева | 4 | 3: ООО "УК "БаренцДом"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 11.12.2019 г.
78 | Сивко | 1 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
79 | Сивко | 3 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
80 | Сивко | 4 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
81 | Сивко | 5 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
82 | Сивко | 6 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
83 | Сивко | 8 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 16.09.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 16.09.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
84 | Сивко | 9 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
85 | Сивко | 10 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
86 | Сивко | 11 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 11.12.2019 г.
87 | Сивко | 12 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
88 | Сивко | 13 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
89 | Сивко | 14 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
90 | Сивко | 15 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 26.04.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 26.04.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
91 | Советская | 1 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
92 | Советская | 2 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 07.12.2016 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 07.12.2016 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
93 | Советская | 3 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
94 | Советская | 5 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
95 | Советская | 10 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 07.12.2016 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 07.12.2016 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
96 | Советская | 12 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 07.12.2016 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 07.12.2016 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
97 | Советская | 14 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
98 | Советская | 16 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 07.12.2016 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 07.12.2016 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
99 | Советская | 18 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
100 | Старикова | 3 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
101 | Старикова | 5 | 3: ООО "УК "Рассвет"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
102 | Фисановича | 1 | 3: ООО "УК "ПоларСтар"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
103 | Фисановича | 3 | 3: ООО "УК "ПоларСтар"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
104 | Фисановича | 7 | ООО "УК "ПоларСтар" | АО "МЭС" | да |  | 19.07.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 19.07.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
105 | Фисановича | 8 | ООО "УК "Рассвет" | АО "МЭС" | да |  | 19.07.2017 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 19.07.2017 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
106 | Фисановича | 9 | ООО "УК "ПоларСтар" | АО "МЭС" | да |  | 14.08.2018 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | 14.08.2018 г. | Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
Всего | 106
* МКД, требующие дополнительного обследования, для принятия решения по установке ОДПУ ТЭ в рамках Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009

## Оленья Губа
Реестр МКД н.п. Оленья-Губа (поадресные сведения по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии)
на 01.04.2022г.
№ п/п | Адрес МКД |  | Управляющая компания | Исполнитель коммунальной услуги по отоплению | Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет) | Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки | Срок поверки ОДПУ | Наличие возможности удаленного снятия показаний | Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС | Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя | Примечание | Дата ввода в эксплуатацию ОДПУ ТЭ | ОДПУ ТЭ по которым производится коммерческий расчет на 01.05.2021 | Выход из коммерческого учета ОДПУ ТЭ |  | Организация осуществившая установку ОДПУ ТЭ | Наличие Акта приема-передачи документов на ОДПУ ТЭ | Дата передачи документов на ОДПУ ТЭ | Причина отсутствия ОДПУ ТЭ | Основание | Примечание
[14 empty] | Причина | Дата выхода
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ул. Строителей | 27 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 25.03.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте | Дата выхода 13: МКД признан аварийным; Дата выхода 14: постановление № 3637 от 18.10.2018г.
2 | ул. Строителей | 29 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 25.03.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте |  | 03.05.2016 г. | 0 | истек срок поверки | 24.03.2020 г. | АО "МЭС" | в наличии | 01.09.2016 г.
3 | ул. Строителей | 33 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 28.01.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте | 11: частично отключенный МКД; Дата выхода 13: МКД признан аварийным; Дата выхода 14: постановление № 2540 от 10.08.2018г.
4 | ул. Строителей | 35 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 27.03.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте | Дата выхода 13: МКД признан аварийным; Дата выхода 14: постановление № 2541 от 10.08.2018г.
5 | ул. Строителей | 36 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 27.03.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте | 6: 25.12.2014 г.; 7: 1; Дата выхода 10: АО "МЭС"; Дата выхода 11: в наличии; Дата выхода 12: 01.09.2016 г.
6 | ул. Строителей | 37 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 27.03.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте |  | 17.12.2014 г. | 0 | выявлена некорректная работа ОДПУ ТЭ | 25.03.2020 г. | АО "МЭС" | в наличии | 01.09.2016 г.
7 | ул. Строителей | 38 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 25.03.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте | 6: 10.12.2014 г.; 7: 1; Дата выхода 10: АО "МЭС"; Дата выхода 11: в наличии; Дата выхода 12: 01.09.2016 г.
8 | ул. Строителей | 40 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 25.03.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте | 6: 10.12.2014 г.; 7: 1; Дата выхода 10: АО "МЭС"; Дата выхода 11: в наличии; Дата выхода 12: 01.09.2016 г.
9 | ул. Дьяченко | 41 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 27.03.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте | 6: 17.12.2014 г.; 7: 1; Дата выхода 10: АО "МЭС"; Дата выхода 11: в наличии; Дата выхода 12: 01.09.2016 г.
10 | ул. Дьяченко | 42 | ООО "Сайда" | АО "МЭС" | да | _ | 25.03.2024 | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте | 6: 17.12.2014 г.; 7: 1; Дата выхода 10: АО "МЭС"; Дата выхода 11: в наличии; Дата выхода 12: 01.09.2016 г.
Всего | 10 | [9 empty] | 7: 5; Дата выхода 13: 7

## Гаджиево
Реестр МКД г. Гаджиево (поадресные сведения по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии)
на 01.04.2022г.
№ п/п | Адрес МКД |  | Управляющая компания | Исполнитель коммунальной услуги по отоплению | Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет) | Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки | Срок поверки ОДПУ | Наличие возможности удаленного снятия показаний | Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС | Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Гаджиева | 23 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
2 | Гаджиева | 23а | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
3 | Гаджиева | 24 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
4 | Гаджиева | 25 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
5 | Гаджиева | 26 | ООО "Алмаз" | АО "МЭС" | да |  | 09.11.2025 г. | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте
6 | Гаджиева | 27 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
7 | Гаджиева | 28 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
8 | Гаджиева | 29 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
9 | Гаджиева | 30 | ООО "Алмаз" | АО "МЭС" | да |  | 26.10.2025 г. | отсутствует | отсутствует | не в коммерческом учёте | Возврат ведомости за март, в связи с некорректными показаниями
10 | Гаджиева | 31 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ*
11 | Гаджиева | 36 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
12 | Ленина | 38 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
13 | Ленина | 39 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
14 | Гаджиева | 40 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
15 | Гаджиева | 41 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
16 | Гаджиева | 42 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
17 | Гаджиева | 44 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
18 | Гаджиева | 45 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
19 | Ленина | 53 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
20 | Ленина | 54 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ | в наличии техническая возможность установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
21 | Ленина | 56 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
22 | Ленина | 57 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
23 | Ленина | 58 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
24 | Ленина | 59 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
25 | Гаджиева | 60 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
26 | Гаджиева | 61 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
27 | Советская | 62 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
28 | Ленина | 63 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
29 | Советская | 64 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
30 | Советская | 65 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
31 | Советская | 66 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
32 | Советская | 67 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
33 | Ленина | 68 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
34 | Колышкина | 69 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
35 | Советская | 71 | ООО "Алмаз" | АО "МЭС" | да |  | 10.09.2025 г. | отсутствует | отсутствует | в коммерческом учёте
36 | Мира | 72 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
37 | Мира | 73 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 15.03.2021 г.
38 | Советская | 74 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
39 | Ленина | 75 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
40 | Ленина | 76 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
41 | Ленина | 77 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
42 | Ленина | 78 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
43 | Мира | 79 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
44 | Мира | 80 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
45 | Мира | 81 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
46 | Мира | 82 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
47 | Мира | 83 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
48 | Мира | 84 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
49 | Советская | 85 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 26.03.2021 г.
50 | Душенова | 86 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
51 | Душенова | 87 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
52 | Душенова | 88 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
53 | Душенова | 89 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
54 | Душенова | 90 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
55 | Душенова | 91 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
56 | Душенова | 92 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
57 | Душенова | 93 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
58 | Душенова | 94 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
59 | Душенова | 95 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
60 | Душенова | 96 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
61 | Душенова | 97 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
62 | Душенова | 98 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
63 | Душенова | 99 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
64 | Душенова | 100 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
65 | Душенова | 101 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
66 | Душенова | 102 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
67 | Душенова | 103 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
68 | Душенова | 104 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
69 | Душенова | 105 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
70 | С. Преминина | 106 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
71 | С. Преминина | 107 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
72 | С. Преминина | 108 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
73 | С. Преминина | 109 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
74 | С. Преминина | 110 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 02.04.2021 г.
75 | С. Преминина | 111 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
76 | С. Преминина | 112 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
77 | Колышкина | 113 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
78 | Колышкина | 114 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
79 | Колышкина | 115 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
80 | Колышкина | 116 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
81 | Колышкина | 117 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
82 | Колышкина | 118 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
83 | С. Преминина | 119 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
84 | С. Преминина | 120 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
85 | С. Преминина | 121 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
86 | С. Преминина | 122 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
87 | С. Преминина | 123 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
88 | С. Преминина | 124 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
89 | С. Преминина | 125 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
90 | С. Преминина | 126 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2020 г.
91 | С. Преминина | 127 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ | в наличии техническая возможность установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
92 | С. Преминина | 128 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: требуется установка ОДПУ | в наличии техническая возможность установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
93 | Колышкина | 129 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
94 | Колышкина | 130 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
95 | Колышкина | 131 | 3: ООО "Алмаз"; 4: АО "МЭС"; 5: нет; 6: отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 30.04.2021 г.
Всего | 95
* МКД, требующие дополнительного обследования, для принятия решения по установке ОДПУ ТЭ в рамках Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009